## List1
pořadové číslo ČSÚ | NÁZEV OBCE A ČÁSTI OBCE | počet ČOV | ČOV | prjektovaná kapacita | jiné obce napojené na ČOV | typ ČOV | popis ČOV | denitrifikace | chemické odstraňování fosforu | dočištění | provozovatel ČOV | způsob likvidace kalů | uvedení do trvalého provozu | poslední rekonstr. | funkčnost ČOV | rekonstr.ČOV | cílová kapacita | rekonstr. - cena (mil) | kdy rekonstrukce | Výhledové řešení odkanalizování a čištění odp. vod v obci | výhledově jiné obce napojené na ČOV
[13 empty] | [rok] | [rok] |  |  | EO
137.1 | Bučovice | 1 | ČOV Bučovice | 8861 | Vícemilice | oběhová aktivace | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ano | ne | VaK Vyškov a.s. | mobilní odstředivka | 1996 |  | jen " C " | rekonstrukce | 8860 | 30 | 2008 | obecní ČOV | Černčín, Kloboučky, Marefy, Kojátky, Šardičky,Mouřínov, Bohatá Málkovice, Nevojice
139 | Dražovice | 1 | ČOV Dražovice | 780 |  | vegetační kořenová ČOV | mechanicko-biologická ČOV | ne | ne | ne | obec | odvoz | 2001 |  |  | rekonstrukce |  | 12 | 2010 | obecní ČOV
361 | Hrušky | 1 | ČOV Hrušky | 1800 |  | BC 90 - 2ks | mechanicko-biologická ČOV | ne | ne | ne | VaK Vyškov, a.s. | odvoz | 1978 |  | jen " C " | dostavba |  | 28 | 2008 |  | Křenovice,Holubice
369 | Slavkov u Brna | 1 | ČOV Slavkov u Brna | 10500 |  |  | mechanicko-biologická ČOV s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | VaK Vyškov, a.s. | mobilní odstředivka | 1987 |  | jen " C " | rekonstrukce- provádí se | 10500 | 65 | 2006 |  | Křižanovice, Heršpice, Němčany, Nížkovice, Hodějice
371 | Vážany nad Litavou | 1 | ČOV Vážany nad Litavou | 858 |  |  | mechanicko-biologická ČOV | ano | ne | ne | INSTA Ivanovice na Hané | odvoz | 2003
480.2 | Ivanovice na Hané | 1 | ČOV Ivanovice na Hané | 7500 |  |  | mechanicko-biologická ČOV | ne | ne | ne | VHP Ivanovice n/H s.ro. | odvoz | 1969 | 1996 |  | intenzifikace |  | 24 | 2008 |  | Chvalkovice
484 | Krásensko | 1 | ČOV Krásensko | 1000 |  |  | mechanicko-biologická ČOV | ne | ne | ne | obec | odvoz | 1985 |  | není znečištění | rekonstrukce | 1000 | 5 | 2008
499.1 | Pustiměř | 1 | ČOV Pustiměř | 1125 | Pustiměřské Prusy, Zelená Hora |  | mechanicko-biologická ČOV | ne | ne | ne | V.H.P. Ivan. na Hané | odvoz | 1986 |  |  | rekonstrukce |  | 5 | 2010 |  | Radslavice, Radslavičky
500.1 | Pístovice | 1 | ČOV Pístovice - Račice | 1450 | Račice |  | mechanicko-biologická ČOV | ne | ne | ne | obec | [5 empty] | 1450 | 2 | 2010
503.4 | Rousínov | 1 | ČOV Rousínov | 4000 | místní části Kroužek, Rousínovec | Hydrovit S500 | mechanicko-biologická ČOV s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | VaK Vyškov, a.s. | odvoz | 1995 |  | jen " C " | dostavba - rekonstrukce | 3574 | 40 | 2006 |  | místní části Královopolské Vážany,Čechyně,Slavíkovice a obce Vítovice, Komořany, Podbřežice,Tučapy, Nemojany
504 | Ruprechtov | 1 | ČOV Ruprechtov | 1000 |  |  | mechanicko-biologická ČOV | ne | ne | ne | VaK Vyškov, a.s. | odvoz |  |  |  | rekonstrukce | 1000 | 5 | 2010 |  | Podomí
511.12 | Vyškov-město | 1 | ČOV Vyškov | 38330 | Brňany, Dědice, Hamiltony, Křečkovice, Nosálovice, Nouzka, Pazderna, Předměstí,Drnovice |  | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ano | ne | VaK Vyškov, a.s. | pásový lis - starý, mobilní odstředivka |  |  |  | rekonstrukce | 38330 | 3 | 2010 |  | Rychtářov,Pařezovice,Opatovice,Lhota, Topolany, Hoštice-Heroltice, Křižanovice u Vyškova