Tab. XX - Aglomerace s ekvivalentním počtem obyvatel (EO) větším než 300 a menším než 2000 – zajistit, že městské odpadní vody vstupující do sběrných systémů budou před vypuštěním přiměřeně čištěny

| Název akce | Místo stavby | ZUJ | Náklady | Stav | EO |  |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | přípravy | Aglomerace | Odkanalizovaných |  |  |
|  |  |  | (mil.Kč.) |  | (EO) | (EO) | (%) |  |
| Holubice - přivaděč na Křenovice | Holubice | 550825 | 24,820 | S | 986 |  | 95,3 |  |

LEGENDA

EO	Ekvivalentní počet obyvatel (EO) bude dále rozdělen na EO aglomerace a EO odkanalizovaných

EO Aglomerace	EO v aglomeraci (připojených i nepřipojených na kanalizaci bez odpovídajícího čištění). „Algromerací“ se zde rozumí obec nebo její části  nebo skupina obcí, kde se předpokládá společné čištění odpadních vod a kde je to technicky a ekonomicky reálné

Odkanalizovaných	EO v aglomeraci připojených na kanalizaci bez odpovídajícího čištění

Poznámka

Poznámka :

V rámci této skupiny akcí není řešeno rozšíření kanalizace, ale pouze zajištění přiměřeného čištění odpadních vod, které jsou odváděny existující kanalizací.
Netýká se to kanalizace dešťové.