## 601
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 601 Skup. vod. Vyškov
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
601 Skup. vod. Vyškov
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 9453.5753 | 12733.6563 | 9741.2481 | 13135.8196 | 9769.1301 | 13174.4067 | 9797.3875 | 13213.519 | 9831.8984 | 13262.0304 | 9862.7855 | 13305.1069 | 9893.4131 | 13347.8299 | 8314.4229 | 11227.7536 | 9145.8652 | 12350.529
celková vydatnost zdrojů | 16999.2 | 16999.2 | 18295.2 | 18295.2 | 18295.2 | 18295.2 | 18295.2 | 18295.2 | 18295.2 | 18295.2 | 18295.2 | 18295.2 | 18295.2 | 18295.2 | 18295.2 | 18295.2 | 18295.2 | 18295.2
Rozdíl [m3/d] | 7545.6247 | 4265.5437 | 8553.9519 | 5159.3804 | 8526.0699 | 5120.7933 | 8497.8125 | 5081.681 | 8463.3016 | 5033.1696 | 8432.4145 | 4990.0931 | 8401.7869 | 4947.3701 | 9980.7771 | 7067.4464 | 9149.3348 | 5944.671
voda převzatá (odkud)
voda předaná (směr)-Sk.v. 603 | 0 | 0 | -273.274 | -368.92 | -274.2497 | -370.2371 | -275.1972 | -371.5162 | -276.2583 | -372.9487 | -277.1322 | -374.1284 | -278.1996 | -375.5694 | -277.1322 | -374.1284 | -278.1996 | -375.5694
voda předaná (směr)-Sk.v. 604 | 0 | 0 | -129.7302 | -175.5619 | -131.1478 | -176.9721 | -132.5058 | -178.3669 | -133.8518 | -179.6493 | -135.3733 | -181.1843 | -136.8313 | -182.6137 | -135.3733 | -181.1843 | -136.8313 | -182.6137
voda předaná (směr)-Sk.v. 606 | 0 | 0 | -93.4129 | -128.6634 | -94.0017 | -129.4833 | -94.5883 | -130.2916 | -95.2361 | -131.1915 | -95.7745 | -131.9348 | -96.4281 | -132.8427 | -95.7745 | -131.9348 | -96.4281 | -132.8427
voda předaná (směr)-Sk.v. 607 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | -9 | 0 | -9 | 0 | -9 | 0 | -9 | 0 | -10 | 0 | -9 | 0 | -10
voda předaná (směr)-Sk.v. 611 | 0 | 0 | -63.9451 | -88.4547 | -64.5547 | -89.3519 | -65.1861 | -90.282 | -65.7493 | -91.1096 | -66.3886 | -92.0627 | -67.0786 | -93.0807 | -66.3886 | -92.0627 | -67.0786 | -93.0807
voda předaná* (směr)-sam.vod.č.371 Újezd u Brna-UC Bo-venkov | 0 | 0 | -242.3 | -339.2 | -254.3 | -356 | -266.2 | -372.7 | -278.2 | -389.5 | -290.2 | -406.2 | -302.1 | -423 | -290.2 | -406.2 | -302.1 | -423
bilance | 7545.6247 | 4265.5437 | 7751.2897 | 4050.5804 | 7707.816 | 3989.7488 | 7664.1351 | 3929.5242 | 7614.006 | 3859.7705 | 7567.546 | 3795.5828 | 7521.1492 | 3730.2635 | 9115.9086 | 5872.9361 | 8268.6972 | 4727.5645
obec - potřeba vody [m3/d]
0626.005.135.01 - Bohaté Málkovice | 5.663 | 8.4945 | 6.9688 | 10.4532 | 7.138 | 10.7069 | 7.2598 | 10.8897 | 7.3824 | 11.0736 | 7.5546 | 11.3318 | 7.6789 | 11.5183 | 7.3151 | 10.9726 | 8.0466 | 12.0699
0626.005.137.01 - Bučovice | 672.8164 | 874.6614 | 692.11 | 899.7429 | 694.0877 | 902.314 | 695.9832 | 904.7782 | 697.9637 | 907.3529 | 699.8613 | 909.8197 | 701.8447 | 912.3981 | 539.1262 | 700.8641 | 593.0389 | 770.9505
0626.005.137.02 - Černčín | 33.2521 | 49.8781 | 35.2971 | 52.9457 | 35.4672 | 53.2008 | 35.6376 | 53.4565 | 35.8084 | 53.7127 | 36.1034 | 54.1551 | 36.2751 | 54.4127 | 36.8932 | 55.3397 | 40.5825 | 60.8737
0626.005.137.03 - Kloboučky | 3.3589 | 5.0384 | 5.3041 | 7.9562 | 5.5206 | 8.281 | 5.7652 | 8.6478 | 5.9908 | 8.9863 | 6.2208 | 9.3312 | 6.4551 | 9.6827 | 17.1918 | 25.7877 | 18.911 | 28.3664
0626.005.137.04 - Marefy | 30.6192 | 45.9288 | 31.6154 | 47.4231 | 31.7159 | 47.5739 | 31.8171 | 47.7256 | 31.9189 | 47.8784 | 32.0214 | 48.0322 | 32.1246 | 48.1869 | 53.8356 | 80.7534 | 59.2192 | 88.8288
0626.005.137.05 - Vícemilice | 85.9041 | 115.9705 | 91.0234 | 122.8816 | 91.5303 | 123.5659 | 92.1608 | 124.4171 | 92.6704 | 125.105 | 93.1812 | 125.7947 | 93.6934 | 126.486 | 68.8362 | 92.9289 | 75.7198 | 102.2218
0626.005.138.01 - Dobročkovice | 0 | 0 | 7.6212 | 11.4317 | 7.7593 | 11.6389 | 7.9457 | 11.9185 | 8.0865 | 12.1297 | 8.2762 | 12.4143 | 8.4197 | 12.6296 | 8.8904 | 13.3356 | 9.7795 | 14.6692
0626.005.140.01 - Chvalkovice | 0 | 0 | 8.8111 | 13.2167 | 9.0503 | 13.5755 | 9.339 | 14.0085 | 9.6307 | 14.446 | 9.8777 | 14.8166 | 10.1751 | 15.2627 | 6.1644 | 9.2466 | 6.7808 | 10.1712
0626.005.141.00 - Kojátky (včetně částí 0626.005.141.01-Kojátky;0626.005.141.01-Šardičky) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3096 | 9.4644 | 8.4502 | 12.6753 | 10.6689 | 16.0034 | 10.6689 | 16.0034 | 11.7358 | 17.6037
0626.005.143.01 - Křižanovice | 21.9178 | 29.589 | 24.585 | 33.1897 | 24.8562 | 33.5558 | 25.1292 | 33.9244 | 25.4357 | 34.3382 | 25.7126 | 34.7121 | 25.9915 | 35.0885 | 25.9915 | 35.0885 | 28.5906 | 38.5973
0626.005.148.01 - Nemochovice | 0 | 0 | 4.384 | 6.576 | 5.3152 | 7.9728 | 6.336 | 9.504 | 7.4048 | 11.1072 | 8.6464 | 12.9696 | 9.888 | 14.832 | 9.2603 | 13.8904 | 10.1863 | 15.2795
0626.005.150.01 - Letošov | 0 | 0 | 7.9852 | 11.9777 | 8.3599 | 12.5399 | 8.786 | 13.1789 | 9.2168 | 13.8252 | 9.6048 | 14.4071 | 10.0449 | 15.0674 | 25.189 | 37.7836 | 27.7079 | 41.5619
0626.005.150.02 - Nesovice | 0 | 0 | 19.0793 | 25.7571 | 20.0345 | 27.0466 | 21.0006 | 28.3508 | 21.9775 | 29.6696 | 22.9653 | 31.0031 | 23.9638 | 32.3512 | 26.7671 | 36.1356 | 29.4438 | 39.7492
0626.005.152.01 - Rašovice | 27.6712 | 37.3562 | 30.735 | 41.4923 | 31.0264 | 41.8856 | 31.3698 | 42.3492 | 31.6646 | 42.7472 | 32.0119 | 43.216 | 32.3102 | 43.6187 | 28.3151 | 38.2253 | 31.1466 | 42.0479
0626.005.154.01 - Uhřice | 0 | 0 | 7.0634 | 10.5951 | 7.3384 | 11.0075 | 7.6163 | 11.4244 | 7.8498 | 11.7747 | 8.1333 | 12.2 | 8.4198 | 12.6298 | 6.1233 | 9.1849 | 6.7356 | 10.1034
0626.015.356.01 - Bošovice | 87.1863 | 117.7015 | 90.8792 | 122.6869 | 91.2609 | 123.2022 | 91.644 | 123.7194 | 92.0285 | 124.2385 | 92.4144 | 124.7594 | 92.8016 | 125.2822 | 113.3425 | 153.0123 | 124.6767 | 168.3136
0626.015.359.01 - Holubice | 84.4082 | 113.9511 | 87.9615 | 118.7481 | 88.2653 | 119.1581 | 88.6512 | 119.6791 | 89.0381 | 120.2015 | 89.3444 | 120.6149 | 89.7333 | 121.1399 | 136.589 | 184.3952 | 150.2479 | 202.8347
0626.015.360.01 - Hostěrádky-Rešov | 138.1288 | 186.4738 | 140.4941 | 189.667 | 140.7436 | 190.0038 | 140.9935 | 190.3412 | 141.2438 | 190.6791 | 141.4945 | 191.0176 | 141.7456 | 191.3565 | 78.4932 | 105.9658 | 86.3425 | 116.5623
0626.015.361.01 - Hrušky | 118.3315 | 159.7475 | 113.2688 | 152.9129 | 113.5444 | 153.285 | 113.8205 | 153.6577 | 114.0971 | 154.0311 | 114.3741 | 154.405 | 114.6515 | 154.7795 | 59.2932 | 80.0458 | 65.2225 | 88.0503
0626.015.363.01 - Křenovice | 185.8411 | 250.8855 | 190.4429 | 257.098 | 190.8998 | 257.7148 | 191.3575 | 258.3326 | 191.8158 | 258.9513 | 192.2748 | 259.571 | 192.7346 | 260.1917 | 167.6521 | 226.3303 | 184.4173 | 248.9633
0626.015.364.01 - Lovčičky | 42.9315 | 57.9575 | 46.6354 | 62.9577 | 46.9834 | 63.4275 | 47.409 | 64.0022 | 47.7598 | 64.4758 | 48.1887 | 65.0548 | 48.5423 | 65.5322 | 66 | 89.1 | 72.6 | 98.01
0626.015.365.01 - Milešovice | 42.7616 | 57.7282 | 44.4622 | 60.024 | 44.7257 | 60.3797 | 44.9206 | 60.6428 | 45.1855 | 61.0004 | 45.4512 | 61.3591 | 45.3464 | 61.2177 | 70.4384 | 95.0918 | 77.4822 | 104.601
0626.015.366.01 - Němčany | 72.8219 | 98.3096 | 70.688 | 95.4288 | 70.8881 | 95.699 | 71.0291 | 95.8893 | 71.1701 | 96.0797 | 71.3709 | 96.3508 | 71.5121 | 96.5414 | 86.8082 | 117.1911 | 95.489 | 128.9102
0626.015.368.01 - Otnice | 165.9397 | 224.0186 | 171.0397 | 230.9036 | 171.6049 | 231.6666 | 172.1033 | 232.3395 | 172.603 | 233.0141 | 173.1727 | 233.7832 | 173.6751 | 234.4613 | 180.9041 | 244.2205 | 198.9945 | 268.6426
0626.015.369.01 - Slavkov u Brna | 1011.1507 | 1314.4959 | 1008.6555 | 1311.2521 | 1009.696 | 1312.6048 | 1010.6289 | 1313.8175 | 1011.6664 | 1315.1663 | 1012.5957 | 1316.3744 | 1013.6302 | 1317.7193 | 959.6301 | 1247.5192 | 1055.5932 | 1372.2711
0626.015.370.01 - Šaratice | 72.3123 | 97.6216 | 75.2369 | 101.5699 | 75.5687 | 102.0178 | 75.8535 | 102.4023 | 76.1392 | 102.788 | 76.4746 | 103.2407 | 76.7623 | 103.6291 | 222.2822 | 300.081 | 244.5104 | 330.0891
0626.015.371.01 - Vážany nad Litavou | 43.7836 | 59.1078 | 45.9878 | 62.0836 | 46.1917 | 62.3589 | 46.3961 | 62.6347 | 46.6009 | 62.9113 | 46.873 | 63.2785 | 47.079 | 63.5566 | 66.274 | 89.4699 | 72.9014 | 98.4168
0626.015.372.01 - Velešovice | 99.2438 | 133.9792 | 103.6553 | 139.9347 | 104.0947 | 140.5278 | 104.6237 | 141.242 | 105.0658 | 141.8388 | 105.5091 | 142.4372 | 105.9536 | 143.0374 | 110.8493 | 149.6466 | 121.9342 | 164.6112
0626.015.373.01 - Zbýšov | 32.5425 | 48.8137 | 34.98 | 52.47 | 35.2209 | 52.8313 | 35.4626 | 53.1939 | 35.7052 | 53.5577 | 35.9486 | 53.9229 | 36.193 | 54.2895 | 72.0959 | 108.1438 | 79.3055 | 118.9582
0626.019.471.01 - Bohdalice | 33.6767 | 50.5151 | 38.7779 | 58.1669 | 39.2926 | 58.9389 | 39.8081 | 59.7122 | 40.3245 | 60.4867 | 40.8417 | 61.2625 | 41.3597 | 62.0395 | 40.1781 | 60.2671 | 44.1959 | 66.2938
0626.019.471.02 - Manerov | 19.6164 | 29.4247 | 20.7841 | 31.1761 | 20.9225 | 31.3838 | 21.0614 | 31.5921 | 21.1001 | 31.6501 | 21.2395 | 31.8593 | 21.3793 | 32.069 | 16.8164 | 25.2247 | 18.4981 | 27.7471
0626.019.471.03 - Pavlovice | 0 | 0 | 3.8212 | 5.7317 | 4.078 | 6.117 | 4.3379 | 6.5069 | 4.6008 | 6.9012 | 4.8667 | 7.3001 | 5.1357 | 7.7035 | 7.2932 | 10.9397 | 8.0225 | 12.0337
0626.019.474.01 - Drnovice | 265.3151 | 344.9096 | 271.2629 | 352.6418 | 271.8114 | 353.3548 | 272.4291 | 354.1578 | 273.0473 | 354.9615 | 273.5962 | 355.6751 | 274.2152 | 356.4798 | 448.811 | 583.4542 | 493.6921 | 641.7997
0626.019.476.01 - Habrovany | 70.7918 | 95.5689 | 74.6494 | 100.7767 | 75.0194 | 101.2761 | 75.4532 | 101.8619 | 75.8264 | 102.3656 | 76.2639 | 102.9562 | 76.6402 | 103.4643 | 67.9918 | 91.7889 | 74.791 | 100.9678
0626.019.477.01 - Hlubočany | 56.8438 | 85.2658 | 58.9786 | 88.4679 | 59.2168 | 88.8252 | 59.4561 | 89.1842 | 59.6965 | 89.5448 | 59.8732 | 89.8099 | 60.1157 | 90.1735 | 53.8274 | 80.7411 | 59.2101 | 88.8152
0626.019.477.02 - Terešov | 4.9781 | 7.4671 | 5.1223 | 7.6834 | 5.1367 | 7.705 | 5.1511 | 7.7267 | 5.1655 | 7.7483 | 5.1799 | 7.7699 | 5.1944 | 7.7915 | 6.0411 | 9.0616 | 6.6452 | 9.9678
0626.019.478.00 - Hoštice-Heroltice (včetně částí 0626.019.478.01-Heroltice;0626.019.478.02-Hoštice) | 11.7644 | 17.6466 | 13.969 | 20.9535 | 14.2115 | 21.3173 | 14.4583 | 21.6874 | 14.7092 | 22.0638 | 14.9643 | 22.4464 | 15.2236 | 22.8353 | 10.9836 | 16.4753 | 12.0819 | 18.1229
0626.019.482.01 - Komořany | 6.537 | 8.8249 | 8.1015 | 10.9371 | 8.2661 | 11.1592 | 8.4501 | 11.4076 | 8.6198 | 11.6368 | 8.8097 | 11.8931 | 8.9846 | 12.1292 | 8.9846 | 12.1292 | 9.883 | 13.3421
0626.019.483.01 - Kozlany | 24.6466 | 36.9699 | 25.7524 | 38.6285 | 25.8953 | 38.843 | 25.9966 | 38.995 | 26.0984 | 39.1475 | 26.2433 | 39.3649 | 26.346 | 39.519 | 20.0137 | 30.0205 | 22.0151 | 33.0226
0626.019.485.01 - Křížanovice u Vyškova | 3.6904 | 5.5356 | 6.0215 | 9.0322 | 6.2782 | 9.4173 | 6.539 | 9.8085 | 6.804 | 10.206 | 7.0731 | 10.6096 | 7.3463 | 11.0195 | 5.0822 | 7.6233 | 5.5904 | 8.3856
0626.019.486.01 - Kučerov | 0 | 0 | 11.8479 | 17.7719 | 12.5795 | 18.8693 | 13.3204 | 19.9806 | 14.1179 | 21.1769 | 14.8777 | 22.3166 | 15.6469 | 23.4704 | 18.2712 | 27.4068 | 20.0984 | 30.1475
0626.019.487.01 - Luleč | 54.2795 | 73.2773 | 56.6452 | 76.4711 | 56.8786 | 76.7861 | 57.1727 | 77.1831 | 57.4071 | 77.4996 | 57.642 | 77.8168 | 57.8774 | 78.1345 | 99.0795 | 133.7573 | 108.9874 | 147.133
0626.019.491.01 - Nemojany | 53.6356 | 72.4081 | 55.2312 | 74.5622 | 55.3429 | 74.7129 | 55.525 | 74.9588 | 55.7075 | 75.2051 | 55.8195 | 75.3563 | 56.0025 | 75.6033 | 74.5863 | 100.6915 | 82.0449 | 110.7607
0626.019.493.01 - Olšany | 62.1205 | 93.1808 | 63.1914 | 94.7871 | 63.2897 | 94.9346 | 63.388 | 95.082 | 63.4863 | 95.2295 | 63.5846 | 95.3769 | 63.6829 | 95.5244 | 65.674 | 98.511 | 72.2414 | 108.3621
0626.019.495.01 - Podbřežice | 0 | 0 | 3.6473 | 5.471 | 4.2713 | 6.407 | 4.9145 | 7.3718 | 5.6089 | 8.4134 | 6.3993 | 9.599 | 7.1993 | 10.799 | 7.1993 | 10.799 | 7.9193 | 11.8789
0626.019.503.00 - Rousínov(včetně částí 0626.019.503.01-Čechyně;0626.019.503.04-Rousínov;0626.019.503.05-Rousínovec;0626.019.503.06-Slavíkovice) | 543.6548 | 733.934 | 552.9386 | 746.4672 | 553.8839 | 747.7433 | 554.776 | 748.9476 | 555.7253 | 750.2291 | 556.6767 | 751.5136 | 557.6302 | 752.8008 | 449.3151 | 606.5753 | 494.2466 | 667.2329
0626.019.503.02 - Královopolské Vážany | 16.8384 | 22.7318 | 26.5802 | 35.8833 | 27.562 | 37.2087 | 28.6027 | 38.6136 | 29.6514 | 40.0294 | 30.6563 | 41.386 | 31.7208 | 42.8231 | 33.8438 | 45.6892 | 37.2282 | 50.2581
0626.019.503.03 - Kroužek | 16.5507 | 24.826 | 18.3818 | 27.5727 | 18.5771 | 27.8657 | 18.6991 | 28.0487 | 18.8961 | 28.3441 | 19.094 | 28.641 | 19.2928 | 28.9392 | 20.0274 | 30.0411 | 22.0301 | 33.0452
0626.019.503.07 - Vítovice | 0 | 0 | 9.5476 | 14.3214 | 9.8163 | 14.7245 | 10.0357 | 15.0536 | 10.2572 | 15.3857 | 10.5332 | 15.7999 | 10.759 | 16.1385 | 15.4959 | 23.2438 | 17.0455 | 25.5682
0626.019.508.01 - Topolany | 3.8986 | 5.8479 | 7.1466 | 10.7199 | 7.4526 | 11.1789 | 7.8083 | 11.7125 | 8.1668 | 12.2502 | 8.4801 | 12.7202 | 8.8438 | 13.2658 | 10.1233 | 15.1849 | 11.1356 | 16.7034
0626.019.509.01 - Tučapy | 22.3452 | 33.5178 | 24.5106 | 36.7659 | 24.6956 | 37.0433 | 24.9347 | 37.4021 | 25.1751 | 37.7626 | 25.3628 | 38.0442 | 25.6052 | 38.4078 | 25.6052 | 38.4078 | 28.1658 | 42.2486
0626.019.511.00 - Vyškov (včetně částí 0626.019.511.01;0626.019.511.02;0626.019.511.04;0626.019.511.06;0626.019.511.07;0626.019.511.10;0626.019.511.12;0626.019.511.13) | 5010.7479 | 6764.5097 | 5090.6577 | 6872.3879 | 5098.6248 | 6883.1434 | 5106.5844 | 6893.889 | 5114.4454 | 6904.5013 | 5122.3897 | 6915.2261 | 5130.3266 | 6925.9409 | 3453.1452 | 4661.746 | 3798.4597 | 5127.9206
0626.019.511.03 - Hamiltony | 29.9534 | 44.9301 | 31.3556 | 47.0334 | 31.5482 | 47.3223 | 31.6699 | 47.5049 | 31.792 | 47.688 | 31.9862 | 47.9793 | 32.1092 | 48.1637 | 27.5151 | 41.2726 | 30.2666 | 45.3999
0626.019.511.05 - Lhota | 35.2 | 52.8 | 35.9733 | 53.96 | 36.0439 | 54.0658 | 36.1144 | 54.1716 | 36.1849 | 54.2774 | 36.2554 | 54.3832 | 36.326 | 54.4889 | 33.9918 | 50.9877 | 37.391 | 56.0864
0626.019.511.08 - Opatovice | 22.1233 | 33.1849 | 23.1315 | 34.6972 | 23.2545 | 34.8818 | 23.3256 | 34.9884 | 23.4493 | 35.1739 | 23.5206 | 35.2808 | 23.6448 | 35.4673 | 27.1589 | 40.7384 | 29.8748 | 44.8122
0626.019.511.09 - Pařezovice | 3.3123 | 4.9685 | 3.7588 | 5.6383 | 3.799 | 5.6985 | 3.8392 | 5.7588 | 3.9066 | 5.86 | 3.9472 | 5.9208 | 3.9878 | 5.9817 | 4.7781 | 7.1671 | 5.2559 | 7.8838
0626.019.511.14 - Zouvalka | 2.4685 | 3.7027 | 2.4914 | 3.7372 | 2.4937 | 3.7406 | 2.496 | 3.744 | 2.4983 | 3.7475 | 2.5006 | 3.7509 | 2.5029 | 3.7544 | 1.3699 | 2.0548 | 1.5068 | 2.2603
601 Skup. vod. Vyškov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - vydatnost [m3/d]
Vodárenská nádrž-přehrada Opatovice | 10368 | 10368 | 10368 | 10368 | 10368 | 10368 | 10368 | 10368 | 10368 | 10368 | 10368 | 10368 | 10368 | 10368 | 10368 | 10368 | 10368 | 10368
Studna S1-Olšany | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2
Zářezy-Olšany | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2
Vrt HV2-Nemojany-odstaven z provozu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vrt HV1-Drnovice | 950.4 | 950.4 | 950.4 | 950.4 | 950.4 | 950.4 | 950.4 | 950.4 | 950.4 | 950.4 | 950.4 | 950.4 | 950.4 | 950.4 | 950.4 | 950.4 | 950.4 | 950.4
Vrt HV3-Drnovice | 777.6 | 777.6 | 777.6 | 777.6 | 777.6 | 777.6 | 777.6 | 777.6 | 777.6 | 777.6 | 777.6 | 777.6 | 777.6 | 777.6 | 777.6 | 777.6 | 777.6 | 777.6
Vrt HV4-Drnovice | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864
Vrt HV5-Drnovice-odstaven z provozu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vrt HV4-Dědice | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6
Vrt HV114-Dědice | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6
Vrt HV117-Dědice | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6
Vrt HV118-Dědice | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6 | 561.6
Vrt HV102-Kašparov | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864
Vrt HV1-Manerov | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2
Vrt HV3-Manerov | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4
Vrt HV3c-Manerov | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4
Studna S1-Milešovice | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96
Studna S2-Milešovice | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64
Vrt-Nesovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vrt HV2-Němčany-odstaven z provozu v r. 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Studna S1-Němčany-odstavena v r. 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zářezy-Rašovice | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8
Vrt Radelberger-nevyužívá se | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Studna S1-Ligary(Slavkov))-odstavena z provozu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Studna S2-Ligary(Slavkov))-odstavena z provozu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Studna S3-Ligary(Slavkov)-odstavena z provozu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vrt-Nosálovice | 0 | 0 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296
Vrt HV23-Brňany-odstaven z provozu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka:
603 Skup. vod. Dražovice-Letonice
604 Skup. vod. Moravské Málkovice-Medlovice-Rybníček
606 Skup. vod. Dětkovice-Švábenice
607 Skup. vod. Hvězdlice-Staré Hvězdlice
611 Skup. vod. Prusy-Boškůvky-Vážany

## 602
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 602 Skup. vod. Brankovice-Malínky-Kožušice
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
602 Skup. vod. Brankovice-Malínky-Kožušice
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 54.2767 | 74.4288 | 64.9645 | 89.8515 | 65.6479 | 90.8173 | 66.2367 | 91.6301 | 66.794 | 92.4175 | 67.5632 | 93.5003 | 67.9694 | 94.0494 | 66.9261 | 92.4844 | 73.6187 | 101.7328
celková vydatnost zdrojů | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432
Rozdíl [m3/d] | 377.7233 | 357.5712 | 367.0355 | 342.1485 | 366.3521 | 341.1827 | 365.7633 | 340.3699 | 365.206 | 339.5825 | 364.4368 | 338.4997 | 364.0306 | 337.9506 | 365.0739 | 339.5156 | 358.3813 | 330.2672
voda převzatá (odkud)
voda předaná (směr)
bilance | 377.7233 | 357.5712 | 367.0355 | 342.1485 | 366.3521 | 341.1827 | 365.7633 | 340.3699 | 365.206 | 339.5825 | 364.4368 | 338.4997 | 364.0306 | 337.9506 | 365.0739 | 339.5156 | 358.3813 | 330.2672
obec - potřeba vody [m3/d]
0626.005.136.01 - Brankovice | 46.5753 | 62.8767 | 50.6354 | 68.3577 | 51.0297 | 68.8901 | 51.4991 | 69.5238 | 51.8235 | 69.9618 | 52.2969 | 70.6008 | 52.6984 | 71.1428 | 52.6984 | 71.1428 | 57.9682 | 78.2571
0626.005.142.01 - Kožušice | 0 | 0 | 5.6607 | 8.4911 | 5.8019 | 8.7028 | 5.8931 | 8.8397 | 6.0373 | 9.056 | 6.1833 | 9.2749 | 6.0981 | 9.1472 | 5.0548 | 7.5822 | 5.5603 | 8.3404
0626.005.145.01 - Malínky | 7.7014 | 11.5521 | 8.6685 | 13.0027 | 8.8163 | 13.2244 | 8.8445 | 13.2667 | 8.9332 | 13.3997 | 9.0831 | 13.6246 | 9.1729 | 13.7594 | 9.1729 | 13.7594 | 10.0902 | 15.1354
602 Skup. vod. Brankovice-Malínky-Kožušice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
Vrt HV1 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216
Vrt HV2 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216
Poznámka:

## 603
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 603 Skup. vod. Dražovice-Letonice- sk.vod. 601 Vyškov
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
603 Skup. vod. Dražovice-Letonice
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 263.6822 | 355.971 | 273.274 | 368.92 | 274.2497 | 370.2371 | 275.1972 | 371.5162 | 276.2583 | 372.9487 | 277.1322 | 374.1284 | 278.1996 | 375.5694 | 185.3589 | 250.2345 | 203.8948 | 275.258
celková vydatnost zdrojů | 432 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozdíl [m3/d] | 168.3178 | 76.029 | -273.274 | -368.92 | -274.2497 | -370.2371 | -275.1972 | -371.5162 | -276.2583 | -372.9487 | -277.1322 | -374.1284 | -278.1996 | -375.5694 | -185.3589 | -250.2345 | -203.8948 | -275.258
voda převzatá (odkud)-Sk.v. 601 | 0 | 0 | 273.274 | 368.92 | 274.2497 | 370.2371 | 275.1972 | 371.5162 | 276.2583 | 372.9487 | 277.1322 | 374.1284 | 278.1996 | 375.5694 | 277.1322 | 374.1284 | 278.1996 | 375.5694
voda předaná (směr)
bilance | 168.3178 | 76.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7733 | 123.8939 | 74.3048 | 100.3114
obec - potřeba vody [m3/d]
0626.005.139.01 - Dražovice | 136.9863 | 184.9315 | 138.1979 | 186.5672 | 138.3731 | 186.8037 | 138.4378 | 186.8911 | 138.6128 | 187.1272 | 138.6769 | 187.2138 | 138.8516 | 187.4497 | 87.7342 | 118.4412 | 96.5077 | 130.2854
0626.005.144.01 - Letonice | 126.6959 | 171.0395 | 135.0761 | 182.3527 | 135.8766 | 183.4335 | 136.7594 | 184.6252 | 137.6455 | 185.8214 | 138.4553 | 186.9146 | 139.3479 | 188.1197 | 97.6247 | 131.7933 | 107.3871 | 144.9726
603 Skup. vod. Dražovice-Letonice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
Vrt HV10 | 432 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka:
601 Skup. vod. Vyškov

## 604
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 604 Skup. vod. Mor. Málkovice-Medlovice-Rybníček- sk.vod. 601 Vyškov
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
604 Skup. vod. Moravské Málkovice-Medlovice-Rybníček
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 113.8082 | 161.5849 | 129.7302 | 175.5619 | 131.1478 | 176.9721 | 132.5058 | 178.3669 | 133.8518 | 179.6493 | 135.3733 | 181.1843 | 136.8313 | 182.6137 | 113.6059 | 161.3444 | 124.9665 | 177.4788
celková vydatnost zdrojů | 319.68 | 319.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozdíl [m3/d] | 205.8718 | 158.0951 | -129.7302 | -175.5619 | -131.1478 | -176.9721 | -132.5058 | -178.3669 | -133.8518 | -179.6493 | -135.3733 | -181.1843 | -136.8313 | -182.6137 | -113.6059 | -161.3444 | -124.9665 | -177.4788
voda převzatá (odkud)-Sk.v. 601 | 0 | 0 | 129.7302 | 175.5619 | 131.1478 | 176.9721 | 132.5058 | 178.3669 | 133.8518 | 179.6493 | 135.3733 | 181.1843 | 136.8313 | 182.6137 | 135.3733 | 181.1843 | 136.8313 | 182.6137
voda předaná (směr)
bilance | 205.8718 | 158.0951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7674 | 19.84 | 11.8648 | 5.1349
obec - potřeba vody [m3/d]
0626.019.489.01 - Medlovice | 26.8822 | 40.3233 | 29.2021 | 43.8031 | 29.4032 | 44.1047 | 29.6785 | 44.5177 | 29.8814 | 44.8221 | 30.159 | 45.2384 | 30.3638 | 45.5456 | 21.2192 | 31.8288 | 23.3411 | 35.0116
0626.019.490.01 - Moravské Málkovice | 60.8493 | 82.1466 | 66.2865 | 89.4867 | 66.8493 | 90.2465 | 67.3173 | 90.8784 | 67.8834 | 91.6426 | 68.4513 | 92.4093 | 69.0209 | 93.1783 | 60.4301 | 81.5807 | 66.4732 | 89.7388
0626.019.494.01 - Orlovice | 0 | 0 | 6.0602 | 0 | 6.4815 | 0 | 6.8628 | 0 | 7.2973 | 0 | 7.7386 | 0 | 8.1867 | 0 | 8.1867 | 12.2801 | 9.0054 | 13.5081
0626.019.505.01 - Rybníček | 26.0767 | 39.1151 | 28.1814 | 42.272 | 28.4139 | 42.6209 | 28.6472 | 42.9709 | 28.7897 | 43.1846 | 29.0244 | 43.5366 | 29.2599 | 43.8898 | 23.7699 | 35.6548 | 26.1468 | 39.2203
604 Skup. vod. Moravské Málkovice-Medlovice-Rybníček | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
Vrt HV6-Oáza | 129.6 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vrt HV7-Medlovice | 60.48 | 60.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Studna Hačky | 129.6 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka:
601 Skup. vod. Vyškov

## 605
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 605 Skup. vod. Hodějice-Heršpice-Nížkovice-Kobeřice
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
605 Skup. vod. Hodějice-Heršpice-Nížkovice-Kobeřice
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 163.6822 | 220.971 | 171.6052 | 231.6671 | 172.3904 | 232.727 | 173.1123 | 233.7016 | 173.9004 | 234.7655 | 174.7101 | 235.8586 | 175.5011 | 236.9265 | 245.2687 | 331.1127 | 269.7955 | 364.224
celková vydatnost zdrojů | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4
Rozdíl [m3/d] | 354.7178 | 297.429 | 346.7948 | 286.7329 | 346.0096 | 285.673 | 345.2877 | 284.6984 | 344.4996 | 283.6345 | 343.6899 | 282.5414 | 342.8989 | 281.4735 | 273.1313 | 187.2873 | 248.6045 | 154.176
voda převzatá (odkud)
voda předaná (směr)
bilance | 354.7178 | 297.429 | 346.7948 | 286.7329 | 346.0096 | 285.673 | 345.2877 | 284.6984 | 344.4996 | 283.6345 | 343.6899 | 282.5414 | 342.8989 | 281.4735 | 273.1313 | 187.2873 | 248.6045 | 154.176
obec - potřeba vody [m3/d]
0626.015.357.01 - Heršpice | 32.737 | 44.1949 | 34.377 | 46.409 | 34.5559 | 46.6504 | 34.6945 | 46.8375 | 34.873 | 47.0786 | 35.0109 | 47.2647 | 35.1892 | 47.5054 | 35.1892 | 47.5054 | 38.7081 | 52.256
0626.015.358.01 - Hodějice | 41.0575 | 55.4277 | 43.3145 | 58.4746 | 43.5489 | 58.7911 | 43.7841 | 59.1085 | 44.0199 | 59.4268 | 44.2564 | 59.7461 | 44.4936 | 60.0664 | 79.9699 | 107.9593 | 87.9668 | 118.7552
0626.015.362.01 - Kobeřice u Brna | 41.0548 | 55.424 | 42.4262 | 57.2754 | 42.5342 | 57.4212 | 42.7027 | 57.6486 | 42.8109 | 57.7947 | 42.9799 | 58.0228 | 43.0882 | 58.1691 | 63.8904 | 86.2521 | 70.2795 | 94.8773
0626.015.367.01 - Nížkovice | 48.8329 | 65.9244 | 51.4875 | 69.5081 | 51.7514 | 69.8643 | 51.9311 | 70.107 | 52.1966 | 70.4654 | 52.4629 | 70.825 | 52.7301 | 71.1856 | 66.2192 | 89.3959 | 72.8411 | 98.3355
605 Skup. vod. Hodějice-Heršpice-Nížkovice-Kobeřice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
Studna SNi1 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6 | 129.6
Studna SNi2 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48 | 60.48
Studna SNi3 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12
Vrt HV5 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4
Vrt HV7 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 172.8
Poznámka:

## 606
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 606 Skup. vod. Dětkovice-Švábenice- sk.vod. 601 Vyškov
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
606 Skup. vod. Dětkovice-Švábenice
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 87.5397 | 120.5248 | 93.4129 | 128.6634 | 94.0017 | 129.4833 | 94.5883 | 130.2916 | 95.2361 | 131.1915 | 95.7745 | 131.9348 | 96.4281 | 132.8427 | 87.0603 | 120.5281 | 95.7663 | 132.5809
celková vydatnost zdrojů | 259.2 | 259.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozdíl [m3/d] | 171.6603 | 138.6752 | -93.4129 | -128.6634 | -94.0017 | -129.4833 | -94.5883 | -130.2916 | -95.2361 | -131.1915 | -95.7745 | -131.9348 | -96.4281 | -132.8427 | -87.0603 | -120.5281 | -95.7663 | -132.5809
voda převzatá (odkud)-Sk.v. 601 | 0 | 0 | 93.4129 | 128.6634 | 94.0017 | 129.4833 | 94.5883 | 130.2916 | 95.2361 | 131.1915 | 95.7745 | 131.9348 | 96.4281 | 132.8427 | 95.7745 | 131.9348 | 96.4281 | 132.8427
voda předaná (směr)
bilance | 171.6603 | 138.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7142 | 11.4067 | 0.66182 | 0.26182
obec - potřeba vody [m3/d]
0626.019.473.01 - Dětkovice | 15.6411 | 23.4616 | 17.0402 | 25.5604 | 17.2071 | 25.8107 | 17.3164 | 25.9747 | 17.4848 | 26.2272 | 17.5952 | 26.3927 | 17.765 | 26.6475 | 19.9781 | 29.9671 | 21.9759 | 32.9638
0626.019.507.01 - Švábenice | 71.8986 | 97.0632 | 76.3727 | 103.1031 | 76.7946 | 103.6727 | 77.2718 | 104.317 | 77.7514 | 104.9643 | 78.1793 | 105.5421 | 78.6632 | 106.1953 | 67.0822 | 90.561 | 73.7904 | 99.6171
606 Skup. vod. Dětkovice-Švábenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
Vrt HV1-Dětkovice | 86.4 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vrt HV2-Švábenice | 86.4 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vrt HV3-Dětkovice | 86.4 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka:
601 Skup. vod. Vyškov

## 607
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 607 Skup. vod. Hvězdlice-Staré Hvězdlice
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
607 Skup. vod. Hvězdlice-Staré Hvězdlice
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 73.2877 | 100.2382 | 75.4118 | 103.1989 | 75.7088 | 103.617 | 75.9028 | 103.8806 | 76.2007 | 104.3 | 76.2915 | 104.4243 | 76.5902 | 104.8449 | 79.3004 | 108.5036 | 87.2304 | 119.3539
celková vydatnost zdrojů | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04
Rozdíl [m3/d] | 21.7523 | -5.1982 | 19.6282 | -8.1589 | 19.3312 | -8.577 | 19.1372 | -8.8406 | 18.8393 | -9.26 | 18.7485 | -9.3843 | 18.4498 | -9.8049 | 15.7396 | -13.4636 | 7.8096 | -24.3139
voda převzatá (odkud)-Sk. v. 601 |  |  | 0 | 8.1589 | 0 | 8.577 | 0 | 8.8406 | 0 | 9.26 | 0 | 9.3843 | 0 | 9.8049 | 0 | 13.4636 | 0 | 24.3139
voda předaná (směr)
bilance | 21.7523 | -5.1982 | 19.6282 | 0 | 19.3312 | 0 | 19.1372 | 0 | 18.8393 | 0 | 18.7485 | 0 | 18.4498 | 0 | 15.7396 | 0 | 7.8096 | 0
obec - potřeba vody [m3/d]
0626.019.479.01 - Hvězdlice | 64.6219 | 87.2396 | 66.1255 | 89.2694 | 66.3079 | 89.5157 | 66.4906 | 89.7624 | 66.6736 | 90.0094 | 66.753 | 90.1166 | 66.9364 | 90.3642 | 69.6466 | 94.0229 | 76.6112 | 103.4252
0626.019.479.02 - Staré Hvězdlice | 8.6658 | 12.9986 | 9.2864 | 13.9296 | 9.4009 | 14.1014 | 9.4121 | 14.1182 | 9.5271 | 14.2906 | 9.5384 | 14.3077 | 9.6538 | 14.4807 | 9.6538 | 14.4807 | 10.6192 | 15.9288
607 Skup. vod. Hvězdlice-Staré Hvězdlice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
Studna S1 | 53.568 | 53.568 | 53.568 | 53.568 | 53.568 | 53.568 | 53.568 | 53.568 | 53.568 | 53.568 | 53.568 | 53.568 | 53.568 | 53.568 | 53.568 | 53.568 | 53.568 | 53.568
Studna H2 | 28.512 | 28.512 | 28.512 | 28.512 | 28.512 | 28.512 | 28.512 | 28.512 | 28.512 | 28.512 | 28.512 | 28.512 | 28.512 | 28.512 | 28.512 | 28.512 | 28.512 | 28.512
Vrt H4 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64
Pramenní jímka P1 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32
Poznámka:
601 Skup. vod. Vyškov

## 608
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 608 Skup. vod. Pustiměř-Ivanovice
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
608 Skup. vod. Pustiměř-Ivanovice
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 528.7644 | 709.1201 | 552.7958 | 741.2413 | 555.2457 | 744.521 | 557.7077 | 747.8057 | 560.1027 | 751.0009 | 562.5745 | 754.3102 | 565.0536 | 757.6295 | 539.2849 | 726.8768 | 593.2134 | 799.5645
celková vydatnost zdrojů | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4
Rozdíl [m3/d] | 853.6356 | 673.2799 | 829.6042 | 641.1587 | 827.1543 | 637.879 | 824.6923 | 634.5943 | 822.2973 | 631.3991 | 819.8255 | 628.0898 | 817.3464 | 624.7705 | 843.1151 | 655.5232 | 789.1866 | 582.8355
voda převzatá (odkud)
voda předaná (směr)
bilance | 853.6356 | 673.2799 | 829.6042 | 641.1587 | 827.1543 | 637.879 | 824.6923 | 634.5943 | 822.2973 | 631.3991 | 819.8255 | 628.0898 | 817.3464 | 624.7705 | 843.1151 | 655.5232 | 789.1866 | 582.8355
obec - potřeba vody [m3/d]
0626.019.480.01 - Chvalkovice na Hané | 10.9151 | 16.3726 | 12.8191 | 19.2286 | 13.0231 | 19.5346 | 13.2289 | 19.8433 | 13.4365 | 20.1548 | 13.646 | 20.4691 | 13.8574 | 20.7861 | 24.8493 | 37.274 | 27.3342 | 41.0014
0626.019.480.02 - Ivanovice na Hané | 304.0712 | 395.2926 | 319.3897 | 415.2066 | 320.9356 | 417.2163 | 322.4859 | 419.2317 | 324.0407 | 421.2528 | 325.5998 | 423.2797 | 327.1633 | 425.3123 | 278.3288 | 361.8274 | 306.1616 | 398.0101
0626.019.499.00 - Pustiměř (včetně částí 0626.019.499.01-Pustiměř;0626.019.499.02-Pustiměřské Prusy) | 154.7479 | 208.9097 | 160.4965 | 216.6703 | 161.0696 | 217.4439 | 161.7249 | 218.3286 | 162.3005 | 219.1056 | 162.8771 | 219.8841 | 163.4548 | 220.664 | 175.8986 | 237.4632 | 193.4885 | 261.2095
0626.019.501.00 - Radslavice (včetně částí 0626.019.501.01-Radslavice;0626.019.501.02-Radslavičky) | 34.8329 | 52.2493 | 35.4901 | 53.2351 | 35.5693 | 53.3539 | 35.6485 | 53.4727 | 35.658 | 53.487 | 35.737 | 53.6055 | 35.816 | 53.724 | 39.2849 | 58.9274 | 43.2134 | 64.8201
0626.019.512.01 - Zelená Hora | 24.1973 | 36.2959 | 24.6005 | 36.9007 | 24.6482 | 36.9723 | 24.6195 | 36.9293 | 24.667 | 37.0006 | 24.7145 | 37.0718 | 24.7621 | 37.1431 | 20.9233 | 31.3849 | 23.0156 | 34.5234
608 Skup. vod. Pustiměř-Ivanovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
Vrt HV25 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4 | 1382.4
Poznámka:

## 609
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 609 Skup. vod. Ježkovice-Ruprechtov-Podomí
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
609 Skup. vod. Ježkovice-Ruprechtov-Podomí
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 80.3995 | 115.1674 | 84.3248 | 120.8619 | 84.7806 | 121.5233 | 85.1204 | 122.0164 | 85.5811 | 122.685 | 85.9244 | 123.1833 | 86.3901 | 123.8593 | 102.1906 | 145.1901 | 112.4097 | 159.7091
celková vydatnost zdrojů | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4
Rozdíl [m3/d] | 438.0005 | 403.2326 | 434.0752 | 397.5381 | 433.6194 | 396.8767 | 433.2796 | 396.3836 | 432.8189 | 395.715 | 432.4756 | 395.2167 | 432.0099 | 394.5407 | 416.2094 | 373.2099 | 405.9903 | 358.6909
voda převzatá (odkud)
voda předaná (směr)
bilance | 438.0005 | 403.2326 | 434.0752 | 397.5381 | 433.6194 | 396.8767 | 433.2796 | 396.3836 | 432.8189 | 395.715 | 432.4756 | 395.2167 | 432.0099 | 394.5407 | 416.2094 | 373.2099 | 405.9903 | 358.6909
obec - potřeba vody [m3/d]
0626.019.481.01 - Ježkovice | 38.2723 | 57.4085 | 39.3651 | 59.0477 | 39.4982 | 59.2473 | 39.5753 | 59.3629 | 39.7089 | 59.5634 | 39.7862 | 59.6793 | 39.9204 | 59.8807 | 39.9204 | 59.8807 | 43.9125 | 65.8687
0626.019.497.01 - Podomí | 5.9151 | 8.8726 | 7.4582 | 11.1874 | 7.6319 | 11.4479 | 7.7838 | 11.6757 | 7.9613 | 11.9419 | 8.1163 | 12.1744 | 8.2976 | 12.4464 | 8.2976 | 12.4464 | 9.1274 | 13.691
0626.019.504.01 - Ruprechtov | 36.2121 | 48.8863 | 37.5014 | 50.6269 | 37.6504 | 50.8281 | 37.7613 | 50.9778 | 37.9109 | 51.1797 | 38.022 | 51.3297 | 38.1721 | 51.5323 | 53.9726 | 72.863 | 59.3699 | 80.1493
609 Skup. vod. Ježkovice-Ruprechtov-Podomí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
Vrt HV12 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4 | 518.4
Poznámka:

## 610
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 610 Skup. vod. Lysovice-Zvonovice-Rostěnice
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
610 Skup. vod. Lysovice-Zvonovice-Rostěnice
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 34.2 | 51.3 | 38.0932 | 57.1398 | 38.5628 | 57.8442 | 38.9261 | 58.3891 | 39.3594 | 59.0391 | 39.7388 | 59.6082 | 40.1776 | 60.2664 | 59.7474 | 89.6211 | 65.7221 | 98.5832
celková vydatnost zdrojů | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6
Rozdíl [m3/d] | 311.4 | 294.3 | 307.5068 | 288.4602 | 307.0372 | 287.7558 | 306.6739 | 287.2109 | 306.2406 | 286.5609 | 305.8612 | 285.9918 | 305.4224 | 285.3336 | 285.8526 | 255.9789 | 279.8779 | 247.0168
voda převzatá (odkud)
voda předaná (směr)
bilance | 311.4 | 294.3 | 307.5068 | 288.4602 | 307.0372 | 287.7558 | 306.6739 | 287.2109 | 306.2406 | 286.5609 | 305.8612 | 285.9918 | 305.4224 | 285.3336 | 285.8526 | 255.9789 | 279.8779 | 247.0168
obec - potřeba vody [m3/d]
0626.019.488.01 - Lysovice | 6.1096 | 9.1644 | 7.1311 | 10.6967 | 7.2477 | 10.8715 | 7.3653 | 11.0479 | 7.484 | 11.2259 | 7.572 | 11.358 | 7.6926 | 11.5389 | 7.6926 | 11.5389 | 8.4619 | 12.6928
0626.019.502.01 - Rostěnice | 21.3699 | 32.0548 | 23.4596 | 35.1894 | 23.7015 | 35.5522 | 23.8772 | 35.8158 | 24.1214 | 36.182 | 24.299 | 36.4485 | 24.5455 | 36.8182 | 38.3562 | 57.5342 | 42.1918 | 63.2877
0626.019.502.02 - Zvonovice | 6.7205 | 10.0808 | 7.5025 | 11.2537 | 7.6137 | 11.4205 | 7.6836 | 11.5255 | 7.7541 | 11.6311 | 7.8678 | 11.8017 | 7.9395 | 11.9093 | 13.6986 | 20.5479 | 15.0685 | 22.6027
610 Skup. vod. Lysovice-Zvonovice-Rostěnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
Vrt HV1 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6
Poznámka:

## 611
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 611 Skup. vod. Prusy-Boškůvky-Vážany-sk.vod. 601 Vyškov
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
611 Skup. vod. Prusy-Boškůvky-Vážany
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 58.6438 | 80.6412 | 63.9451 | 88.4547 | 64.5547 | 89.3519 | 65.1861 | 90.282 | 65.7493 | 91.1096 | 66.3886 | 92.0627 | 67.0786 | 93.0807 | 60.6932 | 85.1186 | 66.7625 | 93.6305
celková vydatnost zdrojů | 302.4 | 302.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozdíl [m3/d] | 243.7562 | 221.7588 | -63.9451 | -88.4547 | -64.5547 | -89.3519 | -65.1861 | -90.282 | -65.7493 | -91.1096 | -66.3886 | -92.0627 | -67.0786 | -93.0807 | -60.6932 | -85.1186 | -66.7625 | -93.6305
voda převzatá (odkud)-Sk.v. 601 | 0 | 0 | 63.9451 | 88.4547 | 64.5547 | 89.3519 | 65.1861 | 90.282 | 65.7493 | 91.1096 | 66.3886 | 92.0627 | 67.0786 | 93.0807 | 66.3886 | 92.0627 | 67.0786 | 93.6305
voda předaná (směr)
bilance | 243.7562 | 221.7588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6954 | 6.9441 | 0.31615 | 0
obec - potřeba vody [m3/d]
0626.019.498.01 - Boškůvky | 0 | 0 | 2.5038 | 3.7557 | 2.8193 | 4.2289 | 3.1556 | 4.7333 | 3.4225 | 5.1337 | 3.7934 | 5.6901 | 4.1852 | 6.2777 | 4.3863 | 6.5795 | 4.8249 | 7.2374
0626.019.498.02 - Moravské Prusy | 48.8301 | 65.9207 | 49.7532 | 67.1668 | 49.8673 | 67.3209 | 49.9815 | 67.475 | 50.0957 | 67.6291 | 50.134 | 67.681 | 50.248 | 67.8348 | 39.474 | 53.2899 | 43.4214 | 58.6188
0626.019.510.01 - Vážany | 9.8137 | 14.7205 | 11.6881 | 17.5322 | 11.8681 | 17.8021 | 12.0491 | 18.0736 | 12.2312 | 18.3467 | 12.4611 | 18.6917 | 12.6455 | 18.9682 | 16.8329 | 25.2493 | 18.5162 | 27.7742
611 Skup. vod. Prusy-Boškůvky-Vážany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
Vrt HV1 | 302.4 | 302.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka:
601 Skup. vod. Vyškov

## 612
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 612 Skup. vod. Račice-Pístovice
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
612 Skup. vod. Račice-Pístovice
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 95.3041 | 135.651 | 99.1427 | 141.0609 | 99.5168 | 141.5902 | 99.9506 | 142.2002 | 100.2713 | 142.6493 | 100.7065 | 143.2611 | 101.0827 | 143.7932 | 127.2795 | 181.1873 | 140.0074 | 199.306
celková vydatnost zdrojů | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2
Rozdíl [m3/d] | 163.8959 | 123.549 | 160.0573 | 118.1391 | 159.6832 | 117.6098 | 159.2494 | 116.9998 | 158.9287 | 116.5507 | 158.4935 | 115.9389 | 158.1173 | 115.4068 | 131.9205 | 78.0127 | 119.1926 | 59.894
voda převzatá (odkud)
voda předaná (směr)
bilance | 163.8959 | 123.549 | 160.0573 | 118.1391 | 159.6832 | 117.6098 | 159.2494 | 116.9998 | 158.9287 | 116.5507 | 158.4935 | 115.9389 | 158.1173 | 115.4068 | 131.9205 | 78.0127 | 119.1926 | 59.894
obec - potřeba vody [m3/d]
0626.019.500.01 - Pístovice | 46.6027 | 69.9041 | 48.1215 | 72.1823 | 48.2837 | 72.4256 | 48.4459 | 72.6689 | 48.5536 | 72.8303 | 48.7155 | 73.0733 | 48.8775 | 73.3162 | 62.4 | 93.6 | 68.64 | 102.96
0626.019.500.02 - Račice | 48.7014 | 65.7468 | 51.0212 | 68.8786 | 51.233 | 69.1646 | 51.5047 | 69.5313 | 51.7177 | 69.819 | 51.991 | 70.1879 | 52.2052 | 70.477 | 64.8795 | 87.5873 | 71.3674 | 96.346
612 Skup. vod. Račice-Pístovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
Vrt HV 10001 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 259.2
Poznámka:

## 613
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 613 Skup. vod. Studnice-Odrůvky
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
613 Skup. vod. Studnice-Odrůvky
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 14.5151 | 21.7726 | 18.0753 | 27.1129 | 21.571 | 32.3565 | 21.9337 | 32.9006 | 22.6513 | 33.977 | 23.3776 | 35.0664 | 24.1124 | 36.1686 | 20.4584 | 30.6876 | 26.1583 | 39.2374
celková vydatnost zdrojů | 63.072 | 63.072 | 63.072 | 63.072 | 63.072 | 63.072 | 63.072 | 63.072 | 63.072 | 63.072 | 63.072 | 63.072 | 63.072 | 63.072 | 63.072 | 63.072 | 63.072 | 63.072
Rozdíl [m3/d] | 48.5569 | 41.2994 | 44.9967 | 35.9591 | 41.501 | 30.7155 | 41.1383 | 30.1714 | 40.4207 | 29.095 | 39.6944 | 28.0056 | 38.9596 | 26.9034 | 42.6136 | 32.3844 | 36.9137 | 23.8346
voda převzatá* (odkud)-Ol kraj-UC Prostějov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voda předaná (směr)
bilance | 48.5569 | 41.2994 | 44.9967 | 35.9591 | 41.501 | 30.7155 | 41.1383 | 30.1714 | 40.4207 | 29.095 | 39.6944 | 28.0056 | 38.9596 | 26.9034 | 42.6136 | 32.3844 | 36.9137 | 23.8346
obec - potřeba vody [m3/d]
0626.019.506.01 - Odrůvky | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0263 | 4.5395 | 2.916 | 4.374 | 3.157 | 4.7355 | 3.403 | 5.1045 | 3.654 | 5.481 | 0 | 0 | 3.654 | 5.481
0626.019.506.02 - Studnice | 14.5151 | 21.7726 | 18.0753 | 27.1129 | 18.5447 | 27.817 | 19.0177 | 28.5266 | 19.4943 | 29.2415 | 19.9746 | 29.9619 | 20.4584 | 30.6876 | 20.4584 | 30.6876 | 22.5043 | 33.7564
613 Skup. vod. Studnice-Odrůvky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
Studna S1 | 27.648 | 27.648 | 27.648 | 27.648 | 27.648 | 27.648 | 27.648 | 27.648 | 27.648 | 27.648 | 27.648 | 27.648 | 27.648 | 27.648 | 27.648 | 27.648 | 27.648 | 27.648
Studna S2 | 35.424 | 35.424 | 35.424 | 35.424 | 35.424 | 35.424 | 35.424 | 35.424 | 35.424 | 35.424 | 35.424 | 35.424 | 35.424 | 35.424 | 35.424 | 35.424 | 35.424 | 35.424
Poznámka:
voda převzatá* z-kraje Olomouckého-UC Prostějov-ze sk. vod č.114 Drahanská vrchovina- možnost dotace až po r.2015

## 614
Kraj : Jihomoravský | [10 empty] | v | Provozní skupina : |  |  | 614 Skup. vod. Nové sady-Březina
Tab. VIII - VODOVOD - BILANCE POTŘEBY VODY A KRYTÍ ZDROJI
614 Skup. vod. Nové sady-Březina
(číslo a název vodovodu)
| 2000 |  | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2015n |  | 2025
| Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd | Qp | Qd
celková potřeba vody | 3.3534 | 5.0301 | 5.6928 | 8.5392 | 5.8233 | 8.735 | 6.0024 | 9.0035 | 6.1844 | 9.2766 | 6.3219 | 9.4829 | 6.5095 | 9.7642 | 9.4035 | 14.1052 | 10.3438 | 15.5157
celková vydatnost zdrojů | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28
Rozdíl [m3/d] | 13.9266 | 12.2499 | 11.5872 | 8.7408 | 11.4567 | 8.545 | 11.2776 | 8.2765 | 11.0956 | 8.0034 | 10.9581 | 7.7971 | 10.7705 | 7.5158 | 7.8765 | 3.1748 | 6.9362 | 1.7643
voda převzatá (odkud)-kraj
voda předaná (směr)
bilance | 13.9266 | 12.2499 | 11.5872 | 8.7408 | 11.4567 | 8.545 | 11.2776 | 8.2765 | 11.0956 | 8.0034 | 10.9581 | 7.7971 | 10.7705 | 7.5158 | 7.8765 | 3.1748 | 6.9362 | 1.7643
obec - potřeba vody [m3/d]
0626.019.492.01 - Březina | 3.3534 | 5.0301 | 3.5664 | 5.3496 | 3.5835 | 5.3752 | 3.6005 | 5.4007 | 3.6175 | 5.4263 | 3.6346 | 5.4518 | 3.6516 | 5.4774 | 3.1596 | 4.7394 | 3.4756 | 5.2134
0626.019.492.02 - Nové Sady | 0 | 0 | 2.1264 | 3.1895 | 2.2399 | 3.3598 | 2.4019 | 3.6028 | 2.5669 | 3.8503 | 2.6874 | 4.031 | 2.8579 | 4.2868 | 6.2438 | 9.3658 | 6.8682 | 10.3023
614 Skup. vod. Nové sady-Březina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
zdroj - výdatnost [m3/d]
Studna | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 17.28
Poznámka: