## List1
pořadové číslo ČSÚ | NÁZEV OBCE A ČÁSTI OBCE | počet ČOV | ČOV | prjektovaná kapacita | jiné obce napojené na ČOV | typ ČOV | popis ČOV | denitrifikace | chemické odstraňování fosforu | dočištění | provozovatel ČOV | způsob likvidace kalů | uvedení do trvalého provozu | poslední rekonstr. | funkčnost ČOV | rekonstr.ČOV | cílová kapacita | rekonstr. - cena (mil) | kdy rekonstrukce | Výhledové řešení odkanalizování a čištění odp. vod v obci | výhledově jiné obce napojené na ČOV
[13 empty] | [rok] | [rok] |  |  | EO
294 | Horní Dubňany | 1 | ČOV Horní Dubňany | 400 |  | Ekoprogres Hranice | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | obec | odvoz | 2002
296.1 | Hostěradice | 1 | ČOV Hostěradice | 1500 | místní části Chlupice, Míšovice | SIGMA PREFA | mech - biologická | ne | ne | ne | obec | odvoz | 1992 |  |  | zcela nová |  |  | 2006 |  | Morašice, Skalice
303.2 | Miroslav | 1 | ČOV Miroslav | 21250 |  | OMS Walter | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | SMM Miroslav | odvoz | 1997 |  |  | 3.stupeň čištění | 10000 | 9 | 2008 |  | Damnice, Jiřice, Dolenice, Trnové Pole, Suchohrdly a místní část Kašenec
305.1 | Moravský Krumlov | 1 | ČOV Moravský Krumlov-Zámecká | 4000 |  | Hydrotech | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | VAS a.s. Brno, divize Třebíč | odvoz | 1999 |  | funkční, jen C, NH4 | modernizace celé ČOV, kal.hospod., 3.stupeň | 6000 | 30 | 2006 |  | místní části Polánka, Rokytná
305.3 | Moravský Krumlov - Rakšice | 1 | ČOV Rakšice | 1870 | Moravský Krumlov | Hydrotech | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | VAS a.s. Brno, divize Třebíč | odvoz | 1997 |  | funkční, jen C, NH4 | rekonstrukce |  | 3.5 | 2006
313.2 | Tavíkovice | 1 | ČOV Tavíkovice | 550 |  | Hydrotech | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ano | D+V Stavos Tavíkovice | odvoz | 2002 |  |  | rekonstrukce pro možnost napojení okolních obcí |  | 15 | po 2015 |  | Běhařovice,Ratišovice Stupešice,Křepice,Přeskače, Újezd, Medlice
316 | Tulešice | 1 | ČOV Tulešice | 310 |  | BC40C | mechanicko-biologická | ne | ne | ne | VAS a.s. Brno, divize Třebíč | odvoz |  | 2002 |  | rekonstrukce |  | 10 | po 2015 |  | Čermákovice
518 | Blížkovice | 1 | ČOV Blížkovice | 1288 |  | BC 90 2x | mechanicko-biologická | ne | ne | ne | VAS a.s. Brno, divize Znojmo | odvoz | 1994 | [6 empty] | ČOV Grešlové Mýto
522 | Božice | 1 | ČOV Božice | 2100 | Velký Karlov | OMS Walter | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | VAS a.s. Brno, divize Znojmo | odvoz | 2003 |  | po ZP
524 | Citonice | 1 | ČOV Citonice | 600 |  | OMS Walter | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | VAS a.s. Brno, divize Znojmo | odvoz | 2001 |  | funkční , jen C, NH4, problém s Nc | dostavba (napojení další obce) |  | 3 | po 2015 |  | Bezkov
528 | Znojmo - Dobšice | 1 | ČOV Znojmo - Dobšice | 99000 | Dyje, Kuchařovice, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Suchohrdlya místní části Konice,Popice, Oblekovice a Přímětice | reaktor CAST | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ano | ne | VAS a.s. Brno, divize Znojmo | strojní odvodnění kalu | 1976 | 1999 | funkční | doplnění technologie kalové koncovky, zajištění imisních limitů dle NV61/2003Sb. |  | 4.5 | 2004 |  | Kravsko, Žerůtky,Olbramkostel, Plenkovice, Podmolí a místní části Derflice, Kasárna, Mramotice a Načeratice
530 | Dyjákovičky | 1 | ČOV Dyjákovičky | 1400 | Chvalovice | Hydrotech | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | obec | odvoz | 2000
534 | Hevlín | 1 | ČOV Hevlín | 1730 |  | Hydrotech | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | VAS a.s. Brno, divize Znojmo | odvoz | 2001 |  | funkční nová
536 | Hnanice | 1 | ČOV Hnanice | 400 |  | OMS Walter | mech - biologická |  |  |  | obec | odvoz | 1994 |  |  |  | 500 | 2.2 | 2004
537 | Hodonice | 1 | ČOV Hodonice | 900 |  | 2 x BC 65 | mech - biologická | ne | ne | ne | obec | odvoz | 1993 |  | slabší, jen C | zcela nová ČOV |  |  | 2009 |  | Tasovice, Krhovice
543 | Hrušovany nad Jevišovkou | 1 | ČOV Hrušovany nad Jevišovkou | 3500 |  | Sigma-Prefa - oběhová AN | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | obec | kalová pole | 1992 |  |  | celková rekonstrukce | 4200 | 20 | 2005
546 | Jaroslavice | 1 | ČOV ve zkušebním provozu | 3800 | Hrádek, Dyjákovice | Hydrotech | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | obec | odvoz | 2003 |  |  | 3.stupeň čištění |  | 18 | 2011
547 | Jevišovice | 1 | ČOV Jevišovice | 670 |  | BC 90 | mechanicko-biologická | ne | ne |  | VAS a.s. Brno, divize Znojmo | odvoz | 1993 |  | zastralá, jen C | zcela nová ČOV |  |  | 2007 |  | Bojanovice, Střelice ,Černín
557 | Lechovice | 1 | ČOV Lechovice | 1800 | Práče Bantice | Sigma-Prefa - oběhová AN | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ano | ne | svazek obcí pro VaK se sídlem v Lechovicích | odvoz | 1998 | 2001 |  | celková rekonstrukce-po etapách | 1800 | I.et. - 3,0 | 2012
583 | Prosiměřice | 1 | ČOV Prosiměřice | 1100 |  | Sigma kombiblok | mechanicko-biologická | ne | ne | ne | VAS a.s. Brno, divize Znojmo | odvoz | 1992 |  | funkční, jen C, NH4 | jemnobublinná aerace, kal.hospod. |  | 4 | 2010 |  | Vítonice
596 | Šanov | 1 | ČOV Šanov | 1500 | Hrabětic - část | Ekoplast ŠTANCL | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | VAS a.s. Brno, divize Znojmo | odvoz | 2001 | 2002 | nová, funkční | dostavba |  | 4 | 2005 |  | Hrabětice
597 | Šatov | 1 | ČOV Šatov | 1700 |  | Hydrotech | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | VAS a.s. Brno, divize Znojmo | odvoz | 1989 | 2001 | funkční |  |  | 2 | 2005 |  | Havraníky
598 | Štítary | 1 | ČOV Štítary | 1836 | Šumná, Lesná, pláž - rekreace | Hydrotech | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ano | VAS a.s. Brno, divize Znojmo | odvoz | 1993 |  | funkční, jen C, NH4 | rekonstrukce |  | 3.5 | 2010
601 | Těšetice | 1 | ČOV Těšetice | 600 |  | OMS Walter | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | VAS a.s. Brno, divize Znojmo | odvoz | 1997 |  | funkční, jen C, NH4 |  |  | 5 | 2006
605 | Únanov | 1 | ČOV Únanov | 1040 |  | Hydrotech | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | VAS a.s. Brno, divize Znojmo | odvoz | 1996 |  | funkční, jen C, NH4 | rekonstrukce, 3.stupeň |  | 5 | 2006 |  | Plaveč
612 | Vranov nad Dyjí | 1 | ČOV Vranov nad Dyjí | 2000 |  | Comital | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | VAS a.s. Brno, divize Znojmo | odvoz | 1996 |  | funkční, C, NH4 | rekonstrukce | 2000 | 1 | 2004-5
614 | Vratěnín | 1 | ČOV Vratěnín | 450 |  | VHZ DIS | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | obec | odvoz | 2000 |  | funkční, C, NH4 |  | 450
615.2 | Vrbovec | 1 | ČOV Vrbovec | 1300 |  | VHZ DIS | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | obec | odvoz | ZKUŠEBNÍ PROVOZ 2003 | [7 empty] | (Hnízdo)
621 | Želetice | 1 | ČOV Želetice | 1000 |  |  | mech - biologická | ne | ne | ne | obec | odvoz | 1997 |  |  | rekonstrukce |  | 9.7 | 2009 |  | Horní Dunajovice
| Čermákovice | 1 | ČOV Čermákovice | [7 empty] | obec | odvoz |  |  |  | rekonstrukce |  | 1.5 | po2015
523 | Břežany | 1 | ČOV Břežany | 2000 |  | SBR | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ne | ne | obec | odvoz | 2003 | [7 empty] | Pravice
| Oleksovice | 1 | ČOV Oleksovice | 900 |  | SBR | mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací | ano | ano | ne | VAS a.s. Brno, divize Znojmo | odvoz | ZKUŠEBNÍ PROVOZ 2003