	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	138
	0627.012.296.00
	Hostěradice
	04567
	594113

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	138.3
	0627.012.296.03
	Míšovice
	04569
	594113

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	012
	Moravský Krumlov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	1465
	1483
	1483

	Místní část obce
	292
	292
	292


B.2. Základní údaje o obci

Míšovice jsou místní částí obce Hostěradice. Nachází se asi 10 km jižně od města Moravský Krumlov a asi 1 km severně od místní části Hostěradice.

C. Podklady

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

· Dotazník

D. Vodovody

Zásobování této místní části  je řešeno v rámci funkčního celku :

0627.020.296.00 -  Hostěradice
D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	
	
	

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	
	
	

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	
	
	

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	
	
	

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	
	
	

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	
	
	

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	
	
	

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	
	
	

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	
	
	


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

D.6. Časový harmonogram

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	292
	291
	289

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	292
	291
	289

	Počet EO
	obyv.
	295
	294
	292

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	35.44
	35.32
	35.08

	BSK5
	kg/den
	17.68
	17.62
	17.50

	NL
	kg/den
	16.21
	16.15
	16.04

	CHSK
	kg/den
	35.36
	35.24
	35.00


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována splašková kanalizační síť (stáří cca 10 let), na niž jsou napojeni všichni obyvatelé obce.

Odpadní vody z obce jsou odváděny na stávající mechanicko-biologickou ČOV Sigma Prefa, která je situována pod místní částí Hostěradice, a která byla uvedena do trvalého provozu v roce 1992.

Provozovatel obec

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

(bude společná ČOV pro Hostěradice vč. místní části Chlupice, Míšovice a obce Skalice a Morašice a event. i Džbánice a Trstěnice)

E.5. Časový harmonogram

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	

	Kanalizace (mil.Kč)
	0.000

	Celkem (mil.Kč)
	   0.000


	
	

	296_03.doc
	



