	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	311
	0627.012.305.00
	Moravský Krumlov
	9912
	594482

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	012
	Moravský Krumlov


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	6130
	5840
	5840

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Město Moravský Krumlov leží v severovýchodní části územního celku Znojmo a skládá se ze čtyř místních částí, a to:

0627.020.305.01 
Moravský Krumlov

0627.020.305.02
Polánka 

0627.020.305.03
Rakšice

0627.020.305.04
Rokytná

C. Podklady

D. Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen jako jeden funkční celek pro tyto  místní části:


0627.020.305.01 
Moravský Krumlov
0627.020.305.03
Rakšice
Systém zásobování vodou je řešen jako samostatné  funkční celky pro tyto  místní části:

0627.020.305.02
Polánka 

0627.020.305.04
Rokytná
D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	5479
	5243
	5243

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	373.9
	231
	254.1

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	285.6
	186.6
	205.3

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	200
	161.3
	177.4

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	100
	84
	93

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	143
	98
	107

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	187
	121
	133

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	1024.3
	632.8
	696.1

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	1352.1
	835.4
	918.9


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Moravský Krumlov a městská část Rakšice města Moravský Krumlov má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem firmy Vodovody a kanalizace, svazek obcí se sídlem v Třebíči a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Třebíč.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Třebíč.  

Jedním ze zdrojů pitné vody skupinového vodovodu jsou dva vrty Moravský Krumlov – Slatiny, o celkové vydatnosti Q = 4,0 l/s. Z těchto dvou zdrojů se voda čerpá do úpravny vody Moravský Krumlov – Slatiny, o výkonu Q = 4,0 l/s. 

Druhým zdrojem je dotace pitné vody z přivaděče Vranov – Moravské Budějovice – Dukovany, do kterého je dodávána voda ze SV Štítary. Ten má hlavní zdroj úpravnu vody Štítary, o výkonu Q = 200,0 l/s, která odebírá surovou vodu z nádrže Vranov.

Z ÚV Moravský Krumlov – Slatiny se čerpá do dvou směrů. Jednak do vodojemu Lesonice, o objemu 2 x 50 m3, s max. hladinou 298,60 m n.m. a jednak do vodojemu U nádraží, o objemu 2 x 400 m3, s max. hladinou 350,20 m n.m. Z tohoto VDJ se gravitačně plní vodojemy – VDJ Křepelčí vrch, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 305,00 m n.m., VDJ Na hříbku, o objemu 150 m3, s max. hladinou 294,45 m n.m. a VDJ Rokytná, o objemu 40 m3, s max. hladinou 276,00 m n.m.

Z přivaděče Vranov – Moravské Budějovice – Dukovany je plněn vodojem Rešice, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 355,00 m n.m. Z tohoto VDJ jsou gravitačně plněny vodojemy - VDJ Rybníky, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 309,00 m n.m., VDJ Dobřínsko, o objemu 1 x 150 m3, s max. hladinou 331,20 m n.m., přerušovací komora, o objemu 2 x 25 m3, s max. hladinou 305,00 m n.m., VDJ Lerch s ČS, o objemu 2 x 400 m3,

s max. hladinou 294,45 m n.m., z něhož je voda čerpána do VDJ Polánka s AT stanicí, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 367,83 m n.m. 

Vlastní zásobování městské části Moravský Krumlov města Moravský Krumlov je gravitačně z vodojemů – U nádraží, Křepelčí vrch, Na hříbku a z přerušovací komory.  

Ze skupinového vodovodu je zásobeno celkem 17 sídel, z toho 1 město se 4 městskými částmi a 16 obcí.  

Vodovodní řady z oceli ovlivňují  negativně kvalitu distribuované vody výluhy železa (Fe = 0,76 mg/l).

Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Je navržena, v souladu s Regionálním plánem implementace, rekonstrukce přívodných řadů a rozvodné sítě z oceli a to vzhledem ke stáří a k použitému materiálu, čímž je prokazatelně ovlivněna kvalita vody (Fe = 0,76 mg/l), bez možnosti odstranění závadného stavu provozními možnostmi. 

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem města.

D.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Jedním ze zdrojů pitné vody skupinového vodovodu jsou dva vrty Moravský Krumlov – Slatiny, o celkové vydatnosti Q = 4,0 l/s. Z těchto dvou zdrojů se voda čerpá do úpravny vody Moravský Krumlov – Slatiny, o výkonu Q = 4,0 l/s. 

Druhým zdrojem je dotace pitné vody z přivaděče Vranov – Moravské Budějovice – Dukovany, do kterého je dodávána voda ze SV Štítary. Ten má hlavní zdroj úpravnu vody Štítary, o výkonu Q = 200,0 l/s, která odebírá surovou vodu z nádrže Vranov.

D.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 23km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí jsou  dle RPI zařazeny v r. 2008 rekonstrukce:

· přívodný řadTLT 125, dl. 3680 m

· přívodný řadTLT 150, dl. 775 m

· přívodný řadTLT 250, dl. 1267 m

· rozvodná síť TLT 150, dl. 765 m

· rozvodná síť TLT 200, dl. 540 m
Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

viz jednotlivé místní části obce
	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	
	
	

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	
	
	

	Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva
	l/(os.den)
	
	
	

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	
	
	

	BSK5
	kg/den
	
	
	

	NL
	kg/den
	
	
	

	CHSK
	kg/den
	
	
	


E.2. Významní producenti odpadních vod

viz jednotlivé místní části obce
E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Moravský Krumlov

Ve městě Moravský Krumlov je stávající jednotná kanalizační síť, odpadní vody jsou odváděny na ČOV Zámecká.

Polánka, Rokytná

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

Rakšice

V Rakšicích je stávající jednotná kanalizační síť. Odpadní vody z Rakšic jsou likvidovány na mechanicko-biologické ČOV

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Moravský Krumlov

Dostavba kanalizace a ČOV

Polánka, Rokytná

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť a bude provedeno napojení odpadních vod na ČOV Moravský Krumlov – Zámecká

Rakšice

ČOV je nutno intenzifikovat.

E.5. Časový harmonogram

viz jednotlivé místní části obce
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	18.244

	Kanalizace (mil.Kč)
	

	Celkem (mil.Kč)
	 233.000


	
	

	305.doc
	



