	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	457
	0627.012.311.01
	Skalice
	14794
	594768

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	012
	Moravský Krumlov


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	551
	517
	517

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Skalice se nachází asi 11 km jihozápadně od města Moravský Krumlov.

C. Podklady

· Územní plán obce Skalice, zprac. Ing.arch. Ladislav Brožek v 08/2001

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Znojmo, zprac. AQUA PROCON 04/1994

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	598
	569
	569

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	14.1
	14.1
	15.5

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	13.1
	13.1
	14.4

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	13.1
	13.1
	14.4

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	60
	63
	69

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	60
	63
	69

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	65
	68
	75

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	38.6
	38.6
	42.5

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	54.1
	54.1
	59.5


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je postaven vodovod pro veřejnou potřebu, jehož provoz zajišťuje                    D + V Stavos s.r.o., provoz Horní Kounice a jeho majitelem je obec.

Zdrojem pitné vody jsou stávající studny S1 a S2, o vydatnosti Q = 1,53 l/s. Studna ST 3, která sloužila k zásobování JZD, je mimo provoz. Z těchto zdrojů je voda dopravována do vodojemu Skalice, o objemu 1 x 105 m3, s max. hladinou 283,0 m n.m.  

Obec je zásobena gravitačně z VDJ Skalice pomocí zásobovacího řadu, který je napojen na rozvodnou síť.   

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

V r.2005-2007 je plánovaná rekonstrukce studny ST3 , její zprovoznění, vystrojení a napojení na přívodný řad a vodojemu 105m3, který je ve špatném technickém stavu.
Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu jsou studny S1 a S2,

 o celkové vydatnosti  Q = 1,53 l/s a od r. 2007 ze studny S3.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Horní Dunajovice - vrty HV302, HV303, nacházející se ve vzdálenosti cca

 9 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.4. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

· studny ST3,  r. 2005-2007

· vodojemu 105m3 ,  r. 2005-2007

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	297
	297
	295

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	39.61
	39.54
	39.26

	BSK5
	kg/den
	17.83
	17.80
	17.68

	NL
	kg/den
	16.34
	16.32
	16.21

	CHSK
	kg/den
	35.66
	35.60
	35.36


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

V obci se nachází domov důchodců s vlastní ČOV. 

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.  Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Vybudováno je pouze několik krátkých samostatných úseků dešťové kanalizace tvořené betonovými troubami DN 300 – 600. Kanalizace je vyústěna do potoka Skalička.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť, vzhledem k dostatečným spádům v obci gravitační. Na síti je uvažováno s čerpací stanicí.

Odpadní vody z obce Skalice budou (společně s odpadními vodami z obce Morašice) odváděny do kanalizační sítě obce Hostěradice a  budou likvidovány na stávající ČOV Hostěradice. (bude společná ČOV pro Hostěradice vč. místní části Chlupice, Míšovice a obce Skalice a Morašice a event. i Džbánice a Trstěnice,)

 (Alternativou je odvedení splaškových odpadních vod z obcí na ČOV Miroslav, která má dostatečnou kapacitu a bude po rekonstrukci a dostavbě schopna plnit požadované limity.)

Alternativou je vlastní ČOV pro obec. Vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003Sb., předpokládáme na této ČOV odpovídající opatření.

Další alternativou je společná ČOV pro obce Morašice a Skalice umístěná v prostoru pod obcí Skalice.

V územním plánu je uvažováno s tlakovou kanalizací v celé obci (domovní čerpací stanice, tlakové potrubí v ulicích), vzhledem k dostatečným spádům ve větší části obce navrhujeme výše uvedené řešení.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	1.687

	Kanalizace (mil.Kč)
	27.662

	Celkem (mil.Kč)
	  29.349


	
	

	311.doc
	



