	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	525
	0627.012.313.00
	Tavíkovice
	16525
	594938

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	525.1
	0627.012.313.01
	Dobronice
	16523
	594938

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	012
	Moravský Krumlov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	617
	594
	594

	Místní část obce
	84
	83
	83


B.2. Základní údaje o obci

Dobronice jsou místní částí obce Tavíkovice. Nachází se asi 17 km západně od města Moravský Krumlov a asi 3 km od místní části Tavíkovice.

C. Podklady

· Dotazník

· Regionální plán implementace Směrnice Rady č.98/83 EU pro jihomoravský kraj, AQUATIS a.s 09/2000

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	93
	83
	93


	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	1.7
	0
	1.7

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	1.7
	0
	1.7

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	1.7
	0
	1.7

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	50
	0
	50

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	50
	0
	50

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	56
	0
	50

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	4.6
	0
	4.6

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	6.5
	0
	6.5


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V místní části Dobronice obce Tavíkovice není vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelé k zásobování pitnou vodou využívají vlastních zdrojů – studní. 

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

V obci je, v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice 98/83 EU Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou navržen vodovod pro veřejnou potřebu. Zdrojem pitné vody bude vrt Dobronice s doporučenou vydatností Q=0,5l/s.

Problém je však v majetkových poměrech, neboť vrt se nachází na soukromém pozemku a majitel nesouhlasí s jeho prodejem.  

Z tohoto zdroje bude voda čerpací stanicí dopravována zásobovacím řadem do místní části, kde se napojí na rozvodnou síť místní části.

Místní část Dobronice může být také jako možná varianta z důvodu nevyjasněných majetkových poměrů lokality vrtu napojena na SV Běhařovice a to jako odbočka z plánovaného přívodného řadu pro obec Újezd. Vzhledem k tomu, že obec Tavíkovice má problémy s kvalitou místního zdroje a navrhuje se opatření spočívající v napojení na skup. vodovod Běhařovice přivaděčem jdoucím kolem Dobronic navrhujeme řešit zásobení těchto spotřebišť  společně.

Jímací území v Ratíškovicích má dostatečně velkou kapacitu a obec Běhařovice s tímto řešením předběžně souhlasí.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Po vybudování vodovodu pro veřejnou potřebu bude zdrojem tohoto vodovodu vrt Dobronice. 

D.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě vyřazení navrženého zdroje z provozu bude nutné na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV Přeskače- vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 5 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r.2006 - 2007 :

· vrt

· čerpací stanice

   přívodný řad  PVC,PE DN 80, dl. 340 m

      rozvodná síť  PVC,PE DN 50, dl. 1720 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	46
	46
	46

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	6.08
	6.08
	6.01

	BSK5
	kg/den
	2.77
	2.77
	2.74

	NL
	kg/den
	2.54
	2.54
	2.51

	CHSK
	kg/den
	5.54
	5.54
	5.48


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci není žádný průmysl, zemědělství ani vybavenost.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Je zde pouze krátká dešťová stoka se zaústěním do místní vodoteče. Splaškové odpadní vody od obyvatel jsou odváděny do septiků a jímek k vyvážení.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

I v budoucnu bude likvidace odpadních vod z obce řešena odvozem z jímek.

E.5. Časový harmonogram

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	3.835

	Kanalizace (mil.Kč)
	0.000

	Celkem (mil.Kč)
	   3.835


	
	

	313_01.doc
	



