	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce                                                          Změna 1 (k 08/2009)
	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	20
	0627.020.518.01
	Blížkovice
	00568
	593770

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	1251
	1189
	1189

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Blížkovice se nachází asi 22 km severozápadně od města Znojma.

Podklady

· Územní plán obce Blížkovice, zprac. USB Brno v 03/2001

· Provozní řád veřejné kanalizace, zprac. VAS a.s. Brno, divize Znojmo

· PD „Splašková kanalizace a ČOV“, Svazek obcí při Formanské cestě, S, zprac. Ldesign v r. 2002

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	1240
	1189
	1189

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	39.8
	36.7
	40.4

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	31.3
	36.5
	40.1

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	27.2
	25.5
	28

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	60
	59
	65

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	69
	84
	92

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	88
	85
	93

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	109.2
	100.6
	110.6

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	152.8
	140.8
	154.8


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Blížkovice má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo. Obec je členem sdružení VAK „ Při formanské cestě“.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Třebíč.  

Voda se odebírá z přivaděče Vranov – Moravské Budějovice – Dukovany, do kterého je dodávána voda ze SV Štítary. Ten má hlavní zdroj úpravnu vody Štítary, o výkonu

 Q = 200,0 l/s, která odebírá vodu z nádrže Vranov.

Vlastní zásobování obce Blížkovice je jednak přímo z ÚV Štítary, pokud se čerpá do VDJ Častohostice, o objemu 2 x 1000 m3, s max. hladinou 434,30 m n.m., a jednak z tohoto vodojemu, pokud je přerušeno čerpání z ÚV Štítary. Tento VDJ se nachází na území ÚC Třebíč.      

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství 

Q = 200,0 l/s. Voda je čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Přeskače- vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 32  km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

C.5. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	431
	431
	431

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	431
	431
	431

	Počet EO
	obyv.
	849
	847
	843

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	109.48
	109.27
	108.71

	BSK5
	kg/den
	50.91
	50.82
	50.58

	NL
	kg/den
	46.67
	46.59
	46.37

	CHSK
	kg/den
	101.82
	101.64
	101.16


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudován kanalizační systém v rozsahu cca 70 % dešťové a z 20 % splaškové kanalizace. Splašková kanalizace přivádí splaškové vody převážně od panelové bytové zástavby na stávající ČOV, která je vybudována v sestavě 2x BC 90 – KPS (česle, čerpací stanice, kalové silo, vyrovnávací nádrž, provozní budova).

ČOV je mechanicko-biologická s aerobní stabilizací kalu. ČOV byla uvedena do zkušebního provozu v r. 1992, do trvalého provozu v r. 1994. Odtok vyčištěných odpadních vod je do Jevišovky. Na síti jsou tři čerpací stanice.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s., divize Znojmo

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Změna k 08/2009 - zrušeno
Obec je součástí Svazku obcí při Formanské cestě, kde jsou obce Blanné, Blížkovice, Ctidružice, Grešlové Mýto, Hostim, Pavlice, Prokopov, Vranovská Ves. Tyto obce budou řešit odkanalizování a čištění odpadních vod společně.

Stávající kanalizace v povodí Syrovického potoka bude doplněna novými splaškovými stokami v povodí Jevišovky – převážná část stok je gravitační, na síti je i úsek tlakové kanalizace.

Veškeré splaškové odpadní vody budou odváděny do nově navrhované ČS Blížkovice a odtud budou čerpány do kanalizační sítě obce Grešlové Mýto a na ČOV „U sv. Mikuláše“ v k.ú. Grešlové Mýto.

Alternativou je rekonstrukce stávající ČOV v obci.

D.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	20.352

	Celkem (mil.Kč)
	  20.352


	
	

	518.doc
	



