	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	224
	0627.020.554.01
	Kuchařovice
	07695
	594300

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	906
	960
	960

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

 Obec Kuchařovice se nachází asi   3 km severovýchodně od města Znojma.

C. Podklady

· Provozní řád kanalizace obcí Kuchařovice, Suchohrdly, zprac. AQUA PROCON v 12/2002

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	898
	960
	960

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	25
	30.8
	33.9

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	21.1
	24.5
	26.9

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	19.7
	21.8
	24

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	60
	62
	68

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	64
	70
	77

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	76
	88
	97

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	68.4
	84.5
	92.9

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	95.7
	118.3
	130.1


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Znojmo. 

Hlavním zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je úpravna vody Znojmo, o výkonu Q = 240 l/s. která upravuje surovou vodu z nádrže Znojmo. Povolený odběr je  v množství Q = 240 l/s.  

Z úpravny vody s akumulací 4000 m3, s max. hladinou 310,09 m n.m., je voda dopravována gravitačně přes vodovodní systém Znojma a přes rozvodnou sít městské části Přímětice do VDJ Kuchařovice, o objemu 2 x 150 m3, s max. hladinou 331,50 m n.m. odkud je obec Kuchařovice gravitačně zásobena.

Ze skupinového vodovodu je zásobeno celkem 28 sídel, z toho 27 obcí a jedno město s 9 městskými částmi. 
Aktualizace k roku 2016

Z VDJ Kuchařovice nově zásobeny Suchohrdly dvěma potrubími DN 150 (dolní tlakové pásmo z VDJ Kuchařovice, horní tlakové pásmo z VDJ Kasárna). 

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

V r. 2004 je plánován propoj Kuchařovice-Suchohrdly přivaděčem- viz investice obce Suchohrdly.

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je nádrž Znojmo s povoleným odběrem  Q = 240 l/s a s úpravnou vody Znojmo, o výkonu Q = 240 l/s. 

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Havraníky-vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 12km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	680
	680
	898

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	680
	680
	898

	Počet EO
	obyv.
	820
	819
	925

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	101.42
	101.28
	111.76

	BSK5
	kg/den
	49.18
	49.12
	55.48

	NL
	kg/den
	45.08
	45.03
	50.86

	CHSK
	kg/den
	98.36
	98.24
	110.96


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V celé obci je vybudována splašková kanalizační síť. Odpadní vody z Kuchařovic jsou dopravovány pomocí čerpací stanice výtlakem do kanalizační sítě v obci Suchohrdly. Odpadní vody ze Suchohrdel jsou dopravovány pomocí čerpací stanice výtlakem do kanalizační sítě Znojma. Odpadní vody z obce jsou tedy čištěny na ČOV Znojmo- Dobšice.

Čerpací stanice ČS01 se nachází na okraji obce Kuchařovice na břehu Dobšického potoka. Čerpací stanice ČS02 se nachází v západní části obce Kuchařovice u státní silnice II. tř. směrem na Přímětice. Čerpací stanice ČS03 se nachází v jihozápadní části obce Kuchařovice vedle místní komunikace.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s. Brno, divize Znojmo

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Kanalizace v obci bude dobudována tak, aby na ni byli napojeni všichni obyvatelé obce.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: 2009 - 2010

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	3.353

	Celkem (mil.Kč)
	   3.353


	
	

	554.doc
	



