	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	237
	0627.020.556.01
	Lančov
	07889
	594326

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	252
	232
	232

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Lančov se nachází se asi 22 km severozápadně od města Znojma.

C. Podklady

· Urbanistická studie obce Lančov, zprac. A-projekt Znojmo 

· Dotazník

D. Vodovody

Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	313
	295
	295

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	19.5
	19.5
	21.4

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	19.5
	19.5
	21.4

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	14.3
	14.3
	15.7

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	125
	133
	146

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	170
	181
	199

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	170
	181
	199

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	53.3
	53.3
	58.6

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	74.6
	74.6
	82.1


Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je postaven vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem i provozovatelem je obec Lančov.

Zdrojem pitné vody je stávající vrt LA-1 Lančov, o vydatnosti Q = 2,70 l/s. Ze zdroje se voda čerpá do vodojemu Lančov, o objemu  150 m3.

Obec je zásobena gravitačně z VDJ Lančov zásobovacím řadem, který je  napojen na rozvodnou síť obce.  

D.1. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.2. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je vrt LA-1 Lančov, o vydatnosti  Q = 2,70 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Uvedený zdroj bude zabezpečen tak, aby byl vždy v provozu,  protože je určen pro nouzové zásobování obyvatelstva pro 13 obcí. 

             Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze 

zdroje NZV – Lančov-vrt LA - 1, nacházející se v blízkosti obce. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.3. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	152
	152
	151

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	21.42
	21.34
	21.26

	BSK5
	kg/den
	9.14
	9.11
	9.08

	NL
	kg/den
	8.37
	8.35
	8.32

	CHSK
	kg/den
	18.27
	18.21
	18.15


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Je zde pouze dešťová kanalizace ústící do Lančovského potoka.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude vybudována splašková kanalizační síť. Odpadní vody z obce budou likvidovány na obecní mechanicko-biologické ČOV umístěné v prostoru pod obcí. Vyčištěné odpadní vody budou odváděny do místní vodoteče, která vyúsťuje do Vranovské nádrže.

Z tohoto důvodu a vzhledem k nutnosti zajistit imisní limity v recipientu pod výustí z ČOV podle NV 61/2003 Sb. uvažujeme u této ČOV s návrhem odpovídajících opatření event. i s dočišťováním (3. stupeň čištění).

Alternativou je odvedení splaškových odpadních vod z obce přes obec Jazovice na Starý Petřín a jejich likvidace na ČOV Starý Petřín.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	12.439

	Celkem (mil.Kč)
	  12.439


	
	

	556.doc
	



