	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	347
	0627.020.569.00
	Nový Šaldorf-Sedlešovice
	10798
	587729

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	347.2
	0627.020.569.02
	Sedlešovice
	10799
	587729

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	878
	1482
	1482

	Místní část obce
	299
	503
	503


B.2. Základní údaje o obci

Sedlešovice jsou místní částí obce Nový Šaldorf – Sedlešovice. Nachází se asi 2 km jižně od města Znojma a asi 1 km jihozápadně od místní části Nový Šaldorf.

C. Podklady

· Regulační plán Modré Sklepy, zprac. LŐW Brno  v r. 2000

· Provozní řád veřejné splaškové kanalizace Nový Šaldorf – Sedlešovice, zprac. VAS a.s., divize Znojmo v 04/1999

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	296
	503
	503

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	14.4
	18.9
	20.8

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	11
	18.9
	20.7

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	8.1
	17.1
	18.9

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	75
	93
	103

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	102
	103
	113

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	133
	103
	113

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	39.4
	51.9
	57.1

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	55.1
	72.6
	79.9


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Znojmo. 

Hlavním zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je úpravna vody Znojmo, o výkonu Q = 240 l/s. která upravuje surovou vodu z nádrže Znojmo. Povolený odběr je  v množství Q = 240 l/s.  

Z úpravny vody s akumulací 4000 m3, s max. hladinou 310,09 m n.m., je voda dopravována gravitačně přes vodovodní systém Znojma do VDJ nám. Republiky, o objemu 

2 x 700 m3, s max. hladinou 268,40 m n.m., odkud je obec Nový Šaldorf - Sedlešovice zásobena gravitačně přes rozvodnou síť  městské části Znojmo.

Ze skupinového vodovodu je zásobeno celkem 28 sídel, z toho 27 obcí a jedno město s 9 městskými částmi.  

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je nádrž Znojmo s povoleným odběrem  Q = 240 l/s a s úpravnou vody Znojmo, o výkonu Q = 240 l/s. 

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Havraníky-vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 7km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- rozvodná síť   LT150  dl. 190m, r. 2005-2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	299
	298
	296

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	299
	298
	296

	Počet EO
	obyv.
	299
	298
	296

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	37.87
	37.77
	37.57

	BSK5
	kg/den
	17.94
	17.88
	17.76

	NL
	kg/den
	16.45
	16.39
	16.28

	CHSK
	kg/den
	35.88
	35.76
	35.52


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je podnik Agrodružstvo Nový Šaldorf - výroba vína.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající splašková kanalizační síť. Páteří celého kanalizačního systému je kanalizační sběrač, jehož trasa vede v komunikaci hlavní silnice Znojmo – Hnanice II/43 na konec obce do prostoru před vinné sklepy. Zde se napojí stoka, která bude v budoucnu dopravovat odpadní vody z městských čtvrtí města Znojma – Konic a Popic (ve výstavbě). Odpadní vody z obce Sedlešovice ústí do čerpací stanice ČS-1 a odtud jsou dopravovány do sběrače. Splaškové odpadní vody z obce jsou odváděny do veřejné kanalizace města Znojma s likvidací na ČOV Znojmo, ležící v k.ú. Dobšice. Recipientem pro vypouštěné odpadní vody je řeka Dyje.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s. Brno, divize Znojmo 

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

E.5. Časový harmonogram

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.368

	Kanalizace (mil.Kč)
	0.000

	Celkem (mil.Kč)
	   0.368


	
	

	569_02.doc
	



