	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce






Změna 1 (k 08/2016)
	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	401
	0627.020.580.01
	Práče
	12696
	594679

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	807
	822
	822

	Místní část obce
	
	
	


A.2. Základní údaje o obci

Obec Práče se nachází se asi 11 km  východně od města Znojma.

B. Podklady

· Územní plán obce Práče, zprac. AR projekt Brno v 12/2000

· Dotazník

Změna k 08/2016:
· požadavek firmy VH atelier spol. s r.o. Brno zpracovávající DUR „ČOV Lechovice“ -  investorem akce je Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Lechovice zastupující obce Lechovice, Práče a Bantice, na zpracování změny PRVK JMK a informace o stávající situaci v dotčených obcích.
-
„ČOV Lechovice“, DUR, VH atelier spol. s r.o. Brno, 01/2016
C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	800
	822
	822

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	48.1
	32.2
	35.4

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	32.1
	32.2
	35.4

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	29.2
	32.2
	35.4

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	100
	107
	118

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	110
	107
	118

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	165
	107
	118

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	131.8
	88.2
	97.1

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	184.5
	123.5
	135.9


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je postaven vodovod pro veřejnou potřebu, jenž je v majetku obce a provoz zajišťuje Aquaprojekt Znojmo. 

Zdrojem pitné vody je stávající vrt Práče, o vydatnosti Q = 3,50 l/s. Ze zdroje je voda čerpací stanicí dopravována do vodojemu Práče, o objemu 2 x 400 m3, s max. hladinou 250,00 m n.m.  

Obec je zásobena gravitačně z VDJ Práče zásobovacím řadem, který je  napojen na rozvodnou síť.  

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

V r.2007-2008 je plánovaná rekonstrukce staré části rozvodné sítě z nevhodného materiálu.

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu je vrt Práče, o vydatnosti      Q = 3,50 l/s.

C.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV - Miroslav- jímací vrty V24, V25, HV210, nacházející se ve vzdálenosti cca 16km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

C.6. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

- rozvodné sítě   LT80-100  dl. 2540m, r. 2007-2008

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	605
	605
	800
	803

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	605
	605
	800
	803

	Počet EO
	obyv.
	706
	705
	800
	827

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	86.74
	86.60
	96.00
	92.87

	BSK5
	kg/den
	42.36
	42.30
	48.00
	49.59

	NL
	kg/den
	38.83
	38.78
	44.00
	47.27

	CHSK
	kg/den
	84.72
	84.60
	96.00
	122.03


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Změna k 08/2016
V obci je vybudována splašková kanalizační síť, na niž je napojeno 75 % 90% obyvatel obce.

Odpadní vody z obce Práče jsou vedeny (společně s odpadními vodami z obce Bantice) do kanalizační sítě obce Lechovice a jsou čištěny na ČOV Lechovice.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Kanalizace v obci bude dobudována tak, aby na ni mohli být napojeni všichni obyvatelé obce. 

D.5. Časový harmonogram

Změna k 08/2016
· Výstavba kanalizace: 
2012 – 2013

· Výstavba kanalizace:

po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Změna k 08/2016
Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	4.089

	Kanalizace (mil.Kč)
	7.375

	Celkem (mil.Kč)
	11.464


Výpočet nákladů na výstavbu kanalizací byl proveden dle Metodického pokynu Mze ČR, který byl vydán pod čj. 401/2010-15000 dne 20.1.2010.
	Vodovody  (mil.Kč)
	4.089

	Kanalizace  (mil.Kč)
	0.747

	Celkem  (mil.Kč)
	4.836


	
	

	580.doc
	



