	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	466
	0627.020.588.00
	Slup
	15078
	594784

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	466.2
	0627.020.588.02
	Slup
	15078
	594784

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	413
	480
	480

	Místní část obce
	336
	404
	404


A.2. Základní údaje o obci

Slup je místní částí obce Slup. Nachází se asi 14 km jihovýchodně od města Znojma.

B. Podklady

· Územní plán obce Slup, zprac. Ing.arch. Ivo Koudelka v 04/2002

· Dotazník

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	333
	333
	333

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	9.1
	9.1
	10

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	8.5
	8.5
	9.4

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	8.5
	8.5
	9.4

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	70
	70
	77

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	70
	70
	77

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	75
	75
	83

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	25
	25
	27.5

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	35
	35
	38.5


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je obec a provoz zajišťuje Dobrovolný svazek obcí Jaroslavice, Slup.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Jaroslavice.  

Hlavním zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu jsou vrty: HV203 s 

Q=2,6l/s, HV201 s Q=1,2l/s, HV202/1 s Q=3,7l/s a HV203/1 s Q=2,3l/s o celkové vydatnosti   Q = 9,8 l/s.   

Z těchto zdrojů se voda čerpá do vodojemu Jaroslavice, o objemu 2 x 150 m3, s max. hladinou 232,30 m n.m.

Vlastní zásobení místní části obce Slup je gravitačně z VDJ Jaroslavice zásobovacím řadem, který je u obce napojen na rozvodnou síť.  

Ze skupinového vodovodu je také zásobena obec Slup se svou druhou místní částí Oleksovičky a obec Jaroslavice.

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem vody pro skup.  vodovod Jaroslavice jsou zdroje JÚ Jaroslavice- HV203 s 

Q=2,6l/s, HV201 s Q=1,2l/s, HV202/1 s Q=3,7l/s a HV203/1 s Q=2,3l/s o celkové vydatnosti   Q = 9,8 l/s.   

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje SV z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tasovice - vrty HV-1, HOXX, HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 17km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	174
	174
	173

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	23.82
	23.75
	23.61

	BSK5
	kg/den
	10.46
	10.43
	10.37

	NL
	kg/den
	9.58
	9.56
	9.50

	CHSK
	kg/den
	20.91
	20.85
	20.73


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se odkanalizování obce Slup a Oleksovičky tlakovou kanalizací a napojení na ČOV u obce Strachotice.

ČOV  bude společná pro Strachotice, včetně místní části Micmanice a pro Slup, včetně místní části Oleksovičky.

U obcí, které jsou zdrojem znečištění velikosti pod 500 EO, se nepředpokládá realizace navržených technických opatření do roku 2015. U těchto obcí bude zatím preferován individuální způsob likvidace odpadních vod.

D.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	8.164

	Celkem (mil.Kč)
	   8.164


	
	

	588_02.doc
	



