	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	476
	0627.020.590.00
	Starý Petřín
	15512
	594806

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	476.2
	0627.020.590.02
	Nový Petřín
	15511
	594806

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	266
	227
	227

	Místní část obce
	38
	38
	38


B.2. Základní údaje o obci

Nový Petřín je místní částí obce Starý Petřín. Nachází se asi 22 km západně od města Znojma a asi 2 km jihovýchodně od místní části Starý Petřín.

C. Podklady

· Dotazník

D. Vodovody

Zásobování této místní části  je řešeno v rámci funkčního celku :

0627.020.590.00 -  Starý Petřín
D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	
	
	

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	
	
	

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	
	
	

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	
	
	

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	
	
	

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	
	
	

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	
	
	

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	
	
	

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	
	
	


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

D.5. Časový harmonogram

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	37
	37
	37

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	3.52
	3.52
	3.52

	BSK5
	kg/den
	2.22
	2.22
	2.22

	NL
	kg/den
	2.03
	2.03
	2.03

	CHSK
	kg/den
	4.43
	4.43
	4.43


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem k tomu, že jde o velmi malou obec a vzhledem ke konfiguraci území, bude zachován stávající stav – jímky k vyvážení u domů.

Protože obec leží v PHO vodního zdroje (Vranovská nádrž), musí být jímky nepropustné a musí být pravidelně vyváženy. 

E.5. Časový harmonogram

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	

	Kanalizace (mil.Kč)
	0.000

	Celkem (mil.Kč)
	   0.000


	
	

	590_02.doc
	



