	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	530
	0627.020.601.01
	Těšetice
	16669
	594946

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	479
	585
	585

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Těšetice se nachází se asi 8 km  severovýchodně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obce Těšetice, zprac. Atelier ÚP a arch. Brno v 12/1998

· Provozní řád kanalizace Těšetice, zprac. VAS a.s., divize Znojmo v 12/1998

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	476
	586
	586

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	15.1
	15.1
	16.6

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	12.2
	12.2
	13.4

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	10.4
	10.4
	11.5

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	60
	49
	54

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	70
	57
	63

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	87
	71
	78

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	41.4
	41.4
	45.5

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	57.9
	57.9
	63.7


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zdrojem pitné vody je stávající vrt HV 101, o vydatnosti Q = 1,0 l/s a vrt HV 103, 

 o vydatnosti Q = 1,0 l/s. 

Z těchto zdrojů je voda čerpacími stanicemi u každého vrtu dopravována do vodojemu Těšetice, o objemu 1 x 150 m3, s max. hladinou 284,70 m n.m.  

Obec je zásobena gravitačně z VDJ Těšetice pomocí zásobovacího řadu, který je  napojen na rozvodnou síť.  

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu jsou vrty HV 101 a HV 103, o celkové vydatnosti  Q = 2,0 l/s.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Horní Dunajovice - vrty HV302, HV303, nacházející se ve vzdálenosti cca

 11 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období se nepočítá s žádnou investicí spočívající z rekonstrukcí a nových staveb objektů vodovodu.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	479
	478
	475

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	479
	478
	475

	Počet EO
	obyv.
	492
	491
	488

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	58.08
	57.96
	57.60

	BSK5
	kg/den
	29.49
	29.43
	29.25

	NL
	kg/den
	27.03
	26.98
	26.81

	CHSK
	kg/den
	58.98
	58.86
	58.50


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Stavba kanalizace odkanalizovává obec Těšetice s napojením na stoku A. Celá síť kanalizace je v obci vybudovaná jako oddílná. Splašková kanalizace gravitačně a s pomocí výtlaků odkanalizovává všechny nemovitosti v obci. Na síti jsou 2 čerpací stanice.

ČOV je na levém břehu potoka Únanovka. ČOV je typu OMS-Walter pro 600 EO, pracuje na principu prodlouženého provzdušňování. Byla uvedena do trvalého provozu v roce 1997.

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s. Brno, divize Znojmo

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Je uvažováno s rekonstrukcí ČOV.

E.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: 2006 - 2007

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	5.000

	Celkem (mil.Kč)
	   5.000


	
	

	601.doc
	



