	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	602
	0627.020.612.01
	Vranov nad Dyjí
	18541
	595098

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	924
	820
	820

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Vranov nad Dyjí se nachází asi  18 km západně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán sídelního útvaru Vranov nad Dyjí, zprac. Stavoprojekt Jihlava 

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	916
	820
	820

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	28.4
	32.7
	35.9

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	26.7
	29.2
	32.1

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	26.7
	21
	23.1

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	80
	70
	77

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	80
	98
	107

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	85
	109
	120

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	77.8
	89.5
	98.5

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	109
	125.3
	137.8


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Štítary. 

Hlavním zdrojem surové vody je nádrž Vranov, odkud možno odebírat povolené množství  Q = 200,0 l/s. Voda čerpána do úpravny vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s. Z této ÚV je voda čerpána do čtyř směrů- směrem k obci Zálesí, do obce Vranov nad Dyjí, směrem na obec Štítary a k obci Častohostice.

Větví směrem do obce Vranov nad Dyjí je voda dopravována  do VDJ Vranov nad Dyjí, 2 x 150 m3, 405,50 m n.m., odkud je zásobené horní tlakové pásmo. Dolní tlakové pásmo je zásobené přes přerušovací komoru situovanou na zásobovacím řadu. 

Ze skupinového vodovodu je zásobeno ještě dalších 8 obcí: Horní Břečkov, Lesná, Lukov, Podmolí, Štítary, Šumná, Vracovice, Vranov nad Dyjí a Zálesí. 

 Ve výhledu se uvažuje s napojením místní části Čížov obce Horní Břečkov.

Aktualizace k roku 2016

ATS zrealizována dle návrhu viz níže.
D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce. Pro novou zástavbu je nutná AT stanice.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je nádrž Vranov s povoleným odběrem  Q = 200 l/s a s úpravnou vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s. 

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV- Lančov-vrt LA - 1, nacházející se ve vzdálenosti cca 8km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

· přívodný řad LT 100, dl. 577 m,r.2005

· přívodný řad LT 200, dl. 9 m,r.2005

· přívodný řad LT 250, dl. 12 m,r.2005  

· Do plánu investic nových staveb je zařazena  rekonstrukce:

· AT stanice, r.2004-2005

· rozvodná síť LT80,dl.500 m, r.2004-2005

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	835
	835
	916

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	835
	835
	916

	Počet EO
	obyv.
	1090
	1089
	1253

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	116.55
	116.41
	160.52

	BSK5
	kg/den
	65.42
	65.36
	75.20

	NL
	kg/den
	59.97
	59.91
	68.93

	CHSK
	kg/den
	130.84
	130.72
	150.40


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Ve Vranově nad Dyjí je v současnosti vybudována splašková kanalizační síť s 6 čerpacími stanicemi. Odpadní vody jsou odváděny na mechanicko-biologickou ČOV. ČOV byla uvedena do trvalého provozu v roce 1996. Provozování této ČOV je velmi problematické. 

Provozovatel: obec

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Na kanalizační síť obce bude napojena lokalita Zadní Hamry (výtlak) a lokalita na pravém břehu Dyje.

Stávající ČOV bude zcela rekonstruována, aby ČOV zajišťovala plnění limitů na odtoku dle NV 61/2003/ Sb.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: 2012 - 2013

· Rekonstrukce ČOV: 2004 - 2005

· Výstavba kanalizace: 2012 - 2013

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	1.138

	Kanalizace (mil.Kč)
	15.065

	Celkem (mil.Kč)
	  16.203


	
	

	612.doc
	



