	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	608
	0627.020.615.00
	Vrbovec
	18612
	595128

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	608.1
	0627.020.615.01
	Hnízdo
	18611
	595128

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	1077
	1150
	1150

	Místní část obce
	189
	219
	219


A.2. Základní údaje o obci

Hnízdo je místní částí obce Vrbovec. Nachází se asi 11 km jihovýchodně od města Znojma a asi 4 km jihovýchodně od místní části Vrbovec.

B. Podklady

· Územní plán obce Vrbovec, zprac. Atelier ÚP a arch. Brno v 11/1996

· Dotazník

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance (viz tabulka u obce 0627.020.615.00)

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	
	
	

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	
	
	

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	
	
	

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	
	
	

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	
	
	

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	
	
	

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	
	
	

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	
	
	

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	
	
	


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou
Místní část Vrbovce Hnízdo nemá vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Obyvatelstvo je zásobované z vlastních zdrojů. 

Aktualizace k roku 2016
Místní část Vrbovce Hnízdo má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku obce a rovněž obcí provozován. 
Zásobování pitnou vodou je zajištěno z obce Vrbovec a to  přívodným řadem DN 80 ze stávajícího nadzemního vodojemu Vrbovec do nového podzemního vodojemu Hnízdo obsahu 2x50m3 s max. hladinou 245,40 m n.m. 

Zdrojem pitné vody obce Vrbovec jsou stávající tři vrty Vrbovec, o vydatnosti 

Q = 2,40 l/s, s navrženým zdrojovým posílením, event . v případě ztráty kvality a vydatnosti zdrojů je možné napojit  Vrbovec na SV Znojmo, poněvadž přivaděč Načeratice – Chvalovice vede v blízkosti obce Vrbovec. 
C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období
Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.
C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pitné vody budou stávající tři vrty Vrbovec vydatnosti po 0,8 l/s, o celkové vydatnosti Q = 2,40 l/s

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Na pití a vaření bude nutno  dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách .  Po napojení na zdroje Vrbovec, v případě odstavení některého uvedeného zdroje z provozu, se budou nadále využívat ostatní zdroje, což si však vyžádá provedení opatření ve spotřebě zásobených spotřebišť. Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Tasovice - vrty HV-1, HOXX, HV104, nacházející se ve vzdálenosti cca 17km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

C.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic nových staveb je zařazena výstavba  :

· přívodného řadu PVC 80 dl. 4000m, r. 2004-2005

                  -     rozvodné sítě   LT80  dl. 1380m, r. 2004-2005

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	95
	94
	94

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	13.23
	13.16
	13.09

	BSK5
	kg/den
	5.67
	5.64
	5.61

	NL
	kg/den
	5.20
	5.17
	5.14

	CHSK
	kg/den
	11.34
	11.28
	11.22


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. 

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem k malému počtu obyvatel místní části, rozptýlené zástavbě a neexistenci vodoteče uvažujeme i do budoucna s likvidací splaškových odpadních vod odvozem z jímek.

D.5. Časový harmonogram

E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	

	Kanalizace (mil.Kč)
	0.000

	Celkem (mil.Kč)
	   0.000


	
	

	615_01.doc
	



