	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce                                                          

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	611
	0627.020.616.01
	Výrovice
	18770
	595136

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	166
	160
	160

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Výrovice se nachází asi  9 km severovýchodně od města Znojma.

C. Podklady

· Územní plán obce Výrovice, zprac. AR projekt Brno v 10/2001

· PD „Výrovice – kanalizace“, zprac. AQT v r. 2001

· Dotazník

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	665
	170
	170

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	14.6
	13.6
	13.6

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	14.6
	13.6
	13.6

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	14.6
	3.3
	3.7

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	60
	54
	59

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	60
	219
	219

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	60
	219
	219

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	39.9
	39.9
	39.9

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	55.9
	55.9
	55.9


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Ve výhledu v r.2009 - 2010 , v souladu s Regionálním plánem implementace směrnice 98/83 EU Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou se obec Výrovice napojí na vodovod pro veřejnou potřebu obce Tvořihráz. Zdrojem pitné vody tohoto vodovodu je studna  S1, o vydatnosti

 Q = 1,10 l/s. Ze zdroje je voda čerpána do vodojemu Tvořihráz, o objemu 1 x 100 m3, s max. hladinou 268,00 m n.m.  
Obec Výrovice bude zásobena gravitačně z VDJ Tvořihráz pomocí zásobovacího řadu Výrovice, který se napojí na rozvodnou síť obce Tvořihráz.
Aktualizace k roku 2016
Obec má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Vodovod je v majetku obce,  provoz zajišťuje VAS a.s. – divize Znojmo.

Obec Výrovice je zásobena gravitačně z VDJ Únanov, 2 x 150 m3, s max. hladinou 344,80 m n.m. pomocí zásobovacího řadu Výrovice, který se napojí na rozvodnou síť obce Plaveč.  

Zásobování pitnou vodou bude  ze skupinového vodovodu Znojmo. 

Hlavním zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je úpravna vody Znojmo, o výkonu Q = 240 l/s. která upravuje surovou vodu z nádrže Znojmo. Povolený odběr je  v množství Q = 240 l/s.  

Z úpravny vody s akumulací 4000 m3, s max. hladinou 310,09 m n.m., je voda dopravována čerpáním do vodojemu Na návrší s čerpací stanicí, o objemu 1900 m3, s max. hladinou 361,30 m n.m.  Z tohoto VDJ se čerpá do vodojemů – Kasárna I, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 381,00 m n.m. a Kasárna II s čerpací stanicí, o objemu  2 x 1000 m3, s  max.  hladinou  381,00 m n.m.  Z  VDJ Kasárna  I  se  gravitačně  plní  VDJ  Kravsko s ČS, 2 x 250 m3, s max. hladinou 370,70 m n.m., odkud je gravitačně plněn VDJ Hluboké Mašůvky, o objemu 2 x 250 m3, s max. hladinou 348,00 m n.m. a VDJ Únanov, 2 x 150 m3, s max. hladinou 344,80 m n.m., odkud je obec Plaveč gravitačně zásobena pomocí zásobovacího řadu, který je před obcí napojen na rozvodnou síť.  

Ze skupinového vodovodu je současné době zásobeno celkem 28 sídel, z toho 27 obcí a jedno město s 9 městskými částmi.
D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

 Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou
Zdrojem samostatného vodovodu pro veřejnou potřebu po napojení na vodovod Tvořihráz bude studna  S1, o vydatnosti  Q = 1,10 l/s.
Aktualizace k roku 2016
Zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je nádrž Znojmo s povoleným odběrem  Q = 240 l/s a s úpravnou vody Znojmo, o výkonu Q = 240 l/s.
D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě vyřazení navrženého zdroje z provozu bude nutné na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

             Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Horní Dunajovice - vrty HV302, HV303, nacházející se ve vzdálenosti cca 10 km. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.6. Časový harmonogram

Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r.2009 - 2010 :

· přívodní řad  DN 100, dl. 2950 m

· rozvodná síť  DN 80, dl. 2750 m

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	534
	534
	534

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	33.28
	33.28
	33.21

	BSK5
	kg/den
	32.06
	32.06
	32.03

	NL
	kg/den
	29.38
	29.38
	29.36

	CHSK
	kg/den
	64.11
	64.11
	64.05


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci se nachází kemp s vlastní ČOV. V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současné době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Jsou zde vybudovány dešťové příkopy a krátké úseky dešťové kanalizace. Kemp Vír má vlastní splaškovou kanalizaci napojenou na vlastní ČOV ležící mimo areál kempu. 

Čištění odpadních vod je řešeno v ČOV typu BC 40 pro 420 EO. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do vodního toku Jevišovky.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci je navržena oddílná kanalizace. Stoková síť v obci bude napojena na stokovou síť obce Tvořihráz. Splašková stoková síť z těchto obcí a dále z obcí Žerotice a Kyjovice bude napojena na centrální ČOV Žerotice. Celá kanalizační síť je řešena jako gravitační, vzhledem ke značně členitému terénu v obci a komplikovanému umístění sídla po obou stranách toku Jevišovky se ale nelze vyhnout  přečerpávání odpadních vod přes tento tok. Na okraji k.ú. Výrovice je další čerpací stanice, která čerpá splašky na levý břeh Jevišovky a dále pokračuje gravitačně do Tvořihráze. 

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.               
	Vodovody (mil.Kč)
	 10,132

	Kanalizace (mil.Kč)
	23.502

	Celkem (mil.Kč)
	33.634


	
	

	020.616.01_zmena_karta.doc
	



