	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	629
	0627.020.620.00
	Znojmo
	19341
	593711

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	35915
	33787
	33787

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Město Znojmo se nachází  v jižní části územního celku Znojmo a skládá se z 9 městských částí, a to:

0627.020.620.01 
Derflice

0627.020.620.02
Kasárna

0627.020.620.03
Konice

0627.020.620.04
Mramotice

0627.020.620.05
Načeratice

0627.020.620.06
Oblekovice

0627.020.620.07
Popice

0627.020.620.08
Přímětice

0627.020.620.09
Znojmo

C. Podklady

D. Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen jako samostatné  funkční celky pro tyto  místní části:

0627.020.620.01 
Derflice

0627.020.620.02
Kasárna

0627.020.620.03
Konice

0627.020.620.04
Mramotice

0627.020.620.05
Načeratice

0627.020.620.06
Oblekovice

0627.020.620.07
Popice

0627.020.620.08
Přímětice

            0627.020.620.09
 Znojmo
D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	
	
	

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	
	
	

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	
	
	

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	
	
	

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	
	
	

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	
	
	

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	
	
	

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	
	
	

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	
	
	


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

D.6. Časový harmonogram

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

viz jednotlivé místní části obce
	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	
	
	

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	
	
	

	Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva
	l/(os.den)
	
	
	

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	
	
	

	BSK5
	kg/den
	
	
	

	NL
	kg/den
	
	
	

	CHSK
	kg/den
	
	
	


E.2. Významní producenti odpadních vod

viz jednotlivé místní části obce
E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Derflice

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod

Kasárna

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

Konice

Kanalizace je v současné době ve výstavbě. Splaškové odpadní vody z Konic budou vedeny na ČOV Znojmo – Dobšice.

Mramotice

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod

Načeratice

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod

Oblekovice

Je vybudována splašková kanalizace, která odvádí splaškové odpadní vody na ČOV Znojmo – Dobšice.

Popice

Splašková kanalizace je v současné době ve výstavbě, odpadní vody jsou vedeny na ČOV Znojmo – Dobšice.

Přímětice

Oddílná kanalizace je provedena v části  Přímětic , odpadní vody  jsou likvidovány na ČOV Znojmo.

Znojmo

Ve městě je jednotná i oddílná kanalizace. Odpadní vody jsou čištěny na ČOV Znojmo-Dobšice.

Na ČOV Znojmo-Dobšice jsou v současné době napojeny obce Dyje, Kuchařovice, Nový Šaldorf-Sedlešovice, Suchohrdly a místní části Konice, Popice , Oblekovice a částečně Přímětice
E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Derflice

V Derflicích bude vybudována nová splašková kanalizace. Navrhuje se čerpání splaškových odpadních vod do centrální ČOV Dobšice.

Kasárna

Pro odvedení splaškových vod se navrhuje samostatná splašková kanalizace. Odpadní vody budou dále čerpány  na ČOV Znojmo – Dobšice.

Konice

-

Mramotice
Odpadní vody budou dále čerpány na ČOV Znojmo – Dobšice.

Načeratice
V Načeraticích bude vybudována splašková kanalizace, odp. vody budou čerpány do ČOV Znojmo – Dobšice.

Oblekovice
Kanalizační síť v místní části bude doplněna splaškovými stokami

Popice

- 

Přímětice

V místní části bude dobudována splašková kanalizace.

Znojmo

Stoky kapacitně nevyhovující a ve špatném technickém stavu budou rekonstruovány.

Na ČOV Znojmo-Dobšice budou napojeny další obce: Kravsko, Žerůtky, Olbramkostel, Plenkovice , Podmolí a místní části Derflice, Kasárna, Mramotice a Načeratice 
E.5. Časový harmonogram

viz jednotlivé místní části obce
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	

	Kanalizace (mil.Kč)
	

	Celkem (mil.Kč)
	 233.000


	
	

	620.doc
	



