	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	629
	0627.020.620.00
	Znojmo
	19341
	593711

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	629.7
	0627.020.620.07
	Popice
	06912
	593711

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	020
	Znojmo


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	35915
	33787
	33787

	Místní část obce
	164
	175
	175


A.2. Základní údaje o obci

Popice jsou městskou částí města Znojma. Nachází se asi 5 km jihozápadně od městské části Znojmo.

B. Podklady

· Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf – Sedlešovice a Suchohrdly, zprac. USB Brno v 11/2000

· Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	163
	175
	175

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	9.4
	6.7
	7.4

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	6.3
	6
	6.6

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	5.9
	5.5
	6

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	100
	86
	95

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	105
	94
	104

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	158
	105
	116

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	25.7
	18.4
	20.3

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	36
	25.8
	28.4


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Město má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu, jehož majitelem je Zájmové sdružení obcí Vodovody a kanalizace Znojemsko a provoz zajišťuje VAS a.s. Brno – divize Znojmo.

Zásobování pitnou vodou je ze skupinového vodovodu Znojmo. 

Hlavním zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je úpravna vody Znojmo, o výkonu Q = 240 l/s. která upravuje surovou vodu z nádrže Znojmo. Povolený odběr je  v množství Q = 240 l/s.  

Z úpravny vody s akumulací 4000 m3, s max. hladinou 310,09 m n.m., je voda dopravována gravitačně přes vodovodní systém Znojma do čerpací stanice, nacházející se na  okrajové  části , ze které se čerpá do VDJ Konice s AT stanicí, o objemu 20 m3, s max. hladinou 326,00 m n.m.

Městská část Popice je zásobena gravitačně z VDJ Konice s AT stanicí pomocí zásobovacího řadu, který je ukončen před městskou částí v místě napojení na rozvodnou síť.   

Ze skupinového vodovodu je zásobeno celkem 28 sídel, z toho 27 obcí a jedno město s 9 městskými částmi.  

Aktualizace k roku 2016

Přes rozvodnou síť Konic a Popic natéká voda do VDJ Havraníky.
C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Ve výhledovém období bude vodovodní síť rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním plánem obce

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem pitné vody tohoto skupinového vodovodu je nádrž Znojmo s povoleným odběrem  Q = 240 l/s a s úpravnou vody Znojmo, o výkonu Q = 240 l/s. 

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení uvedeného zdroje SV z provozu,  bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu, nebo vodu v cisternách. 

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) dovážet ze zdroje NZV – Havraníky-vrt, nacházející se ve vzdálenosti cca 5km.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

C.5. Časový harmonogram

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

-
    rozvodná sítě   LT(80 dl. 317 m, r. 2005-2015

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	164
	164
	163

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	164
	164
	163

	Počet EO
	obyv.
	176
	176
	175

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	20.24
	20.24
	20.12

	BSK5
	kg/den
	10.54
	10.54
	10.48

	NL
	kg/den
	9.66
	9.66
	9.61

	CHSK
	kg/den
	21.08
	21.08
	20.96


D.2. Významní producenti odpadních vod

Podniky průmyslové výroby a stavebnictví jsou až na malé výjimky soustředěny v průmyslové zóně, zaujímající jihovýchodní část města Znojma. Ojedinělé areály výroby a skladů jsou v severní části Přímětic a jižní části Znojma, drobné výrobní podniky a sklady jsou v různých částech Znojma i jednotlivých obcí. Výrobním aktivitám slouží i bývalé nebo stávající areály zemědělské výroby v Příměticích, Oblekovicích, Derflicích, Načeraticích, Konicích, Popicích, Mramoticích. V centru města jsou umístěny i větší podniky (např. Znojemské strojírny, Pivovar Hostan).

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Kanalizace je v současné době ve výstavbě. Splašková kanalizace odvede veškeré splaškové odpadní vody do nejnižšího místa pod zástavbou. Asi 250 m JV od Popic bude čerpací stanice pro přečerpání odpadních vod do stoky a čerpací stanice, která bude odvádět odpadní vody z Konic do Nového Šaldorfu. Odtud jsou odpadní vody dále vedeny na ČOV Znojmo – Dobšice.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

D.5. Časový harmonogram

E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.431

	Kanalizace (mil.Kč)
	0.000

	Celkem (mil.Kč)
	   0.431


	
	

	620_07.doc
	



