Aktualizace Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje

územní celek Znojmo

A.2.5    ZÁSOBOVÁNÍ VODOU V OBDOBÍ „SUCHO“

Obsah:

1.   Úvod	2

1.1   Účel	2

1.2   Seznam obcí a jejich administrativních částí - základní identifikační prvky	2

1.3  Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025	6

1.4  Počet  obyvatel s ČOP v roce 2015  a jejich vývoj do r. 2025	6

2.   Charakteristika řešeného území	7

3.   Členění územního celku	7

4.   Systém zásobování pitnou vodou v územním celku  Znojmo	8

5.	Zdroje pitné vody	8

5.1  Vodárenská nádrž Znojmo	8

5.2  Jímací území Damnice	8

5.3  Jímací území Božice	8

5.4  Vodárenská nádrž Vranov	9

6.	Skupinové vodovody	9

6.1  Skupinový vodovod 703 – Znojmo	9

6.2	Skupinový vodovod 705 – Štítary	14

7.	Počet zásobovaných obyvatel	16

7.1   Skupinový vodovod 703 – Znojmo	16

7.2   Skupinový vodovod 705 – Štítary	17

# 1.   Úvod

Náplní této dokumentace je prověřit, zda-li vytipované stávající zdroje pitné vody a objekty úpraven vody jsou schopny zajistit dodávku vody v požadovaném množství pro danou oblast v období tzv. „SUCHA“.

## 1.1   Účel

Aktualizace dokumentu „Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území kraje (dále jen PRVKÚK )“ je zpracován na základě § 4 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Je základním prvkem plánování v oboru vodovodů a kanalizací a má za cíl analyzovat podmínky pro zajištění žádoucí úrovně vodohospodářské infrastruktury kraje. Aktualizace je zpracována s výhledem do roku 2025.

Z důvodu častějšího výskytu období s vysokými teplotami během posledních roků, dochází na základě zjištění k poklesu hladiny podzemní vody.  Snížení  objemu vody v podzemních zásobách může mít za následek nedostatek vody v oblastech, kde jsou využívány zdroje s mělkou hladinou podzemní vody. Tím by se daná území ocitla s omezenou dodávkou vody nebo dokonce přerušením dodávky vody na časově omezenou nebo trvalou dobu.

Z tohoto důvodu je v této příloze dokumentace „Aktualizace ......“ prověřena možnost zajištění dodávky pitné vody z vytipovaných  zdrojů, které by v období tzv. „SUCHA“ nahradily ostatní zdroje, u nichž se předpokládá se snížení či  ke ztracení vydatnosti.

Pro zásobování ÚC Znojmo byly vytipovány 2 zdroje pitné vody, které pomocí dvou skupinových vodovodů jsou schopny zajistit dodávku pitné vody pro spotřebiště rozkládající se území Jihomoravského kraje.

## 1.2   Seznam obcí a jejich administrativních částí - základní identifikační prvky

| SEZNAM OBCÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| obce s rozšířenou působností: 0627.012.305.00 - Moravský Krumlov |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0627.020.620.01 - Znojmo |  |  |  |  |  |  |
| POC | název obce a části obce | KODPRVK | KODOB | KODCOB | PORCOB | ZUJ | počet obyvatel |
| 286 | Bohutice | 0627.012.286.01 | 00667 | 00667 | 01 | 593788 | 595 |
| 287 | Čermákovice | 0627.012.287.01 | 01969 | 01969 | 01 | 593885 | 90 |
| 288 | Damnice | 0627.012.288.01 | 02467 | 02467 | 01 | 593907 | 327 |
| 289 | Dobelice | 0627.012.289.01 | 02682 | 02682 | 01 | 593923 | 266 |
| 290 | Dobřínsko | 0627.012.290.01 | 02791 | 02791 | 01 | 593931 | 399 |
| 291 | Dolenice | 0627.012.291.01 | 02849 | 02849 | 01 | 593958 | 151 |
| 292 | Dolní Dubňany | 0627.012.292.01 | 02895 | 02895 | 01 | 593966 | 484 |
| 293 | Džbánice | 0627.012.293.01 | 03431 | 03431 | 01 | 594008 | 153 |
| 294 | Horní Dubňany | 0627.012.294.01 | 04284 | 04284 | 01 | 594083 | 299 |
| 295 | Horní Kounice | 0627.012.295.01 | 04310 | 04310 | 01 | 594105 | 308 |
| 296 | Hostěradice | 0627.012.296.00 | 04567 |  | 00 | 594113 | 1 483 |
| 296.1 | Hostěradice | 0627.012.296.01 | 04567 | 04567 | 01 | 594113 | 1 044 |
| 296.2 | Chlupice | 0627.012.296.02 | 04567 | 04568 | 02 | 594113 | 147 |
| 296.3 | Míšovice | 0627.012.296.03 | 04567 | 04569 | 03 | 594113 | 292 |
| 297 | Jamolice | 0627.012.297.01 | 05667 | 05667 | 01 | 594181 | 439 |
| 298 | Jezeřany-Maršovice | 0627.012.298.01 | 05942 | 41277 | 01 | 594211 | 784 |
| 299 | Jiřice u Miroslavi | 0627.012.299.01 | 06105 | 06105 | 01 | 594229 | 456 |
| 300 | Kadov | 0627.012.300.01 | 06196 | 06196 | 01 | 594237 | 144 |
| 301 | Kubšice | 0627.012.301.01 | 07688 | 07688 | 01 | 594296 | 160 |
| 302 | Lesonice | 0627.012.302.01 | 08024 | 08024 | 01 | 594351 | 219 |
| 303 | Miroslav | 0627.012.303.00 | 09537 |  | 00 | 594458 | 2 887 |
| 303.1 | Kašenec | 0627.012.303.01 | 09537 | 09536 | 01 | 594458 | 178 |
| 303.2 | Miroslav | 0627.012.303.02 | 09537 | 09537 | 02 | 594458 | 2 709 |
| 304 | Miroslavské Knínice | 0627.012.304.01 | 09539 | 09539 | 00 | 594466 | 332 |
| 305 | Moravský Krumlov | 0627.012.305.00 | 9912 |  | 00 | 594482 | 5 840 |
| 305.1 | Moravský Krumlov | 0627.012.305.01 | 9912 | 41278 | 01 | 594482 | 4 736 |
| 305.2 | Polánka | 0627.012.305.02 | 9912 | 12506 | 02 | 594482 | 426 |
| 305.3 | Rakšice | 0627.012.305.03 | 9912 | 09918 | 03 | 594482 | 507 |
| 305.4 | Rokytná | 0627.012.305.04 | 9912 | 09922 | 04 | 594482 | 171 |
| 306 | Našiměřice | 0627.012.306.01 | 10166 | 10166 | 01 | 594512 | 213 |
| 307 | Olbramovice | 0627.012.307.01 | 10993 | 10993 | 01 | 594563 | 1 129 |
| 308 | Petrovice | 0627.012.308.01 | 12017 | 12017 | 01 | 594610 | 353 |
| 309 | Rešice | 0627.012.309.01 | 14016 | 14016 | 01 | 594725 | 354 |
| 310 | Rybníky | 0627.012.310.01 | 14402 | 14402 | 01 | 594750 | 395 |
| 311 | Skalice | 0627.012.311.01 | 14794 | 14794 | 01 | 594768 | 517 |
| 312 | Suchohrdly u Miroslavi | 0627.012.312.01 | 15921 | 15921 | 01 | 594849 | 487 |
| 313 | Tavíkovice | 0627.012.313.00 | 16525 |  | 00 | 594938 | 594 |
| 313.1 | Dobronice | 0627.012.313.01 | 16525 | 16523 | 01 | 594938 | 83 |
| 313.2 | Tavíkovice | 0627.012.313.02 | 16525 | 16525 | 02 | 594938 | 511 |
| 314 | Trnové Pole | 0627.012.314.01 | 16842 | 16842 | 01 | 594954 | 116 |
| 315 | Trstěnice | 0627.012.315.01 | 16886 | 16886 | 01 | 594971 | 552 |
| 316 | Tulešice | 0627.012.316.01 | 17144 | 17144 | 01 | 594989 | 192 |
| 317 | Vedrovice | 0627.012.317.01 | 17753 | 17753 | 01 | 595047 | 828 |
| 318 | Vémyslice | 0627.012.318.01 | 17997 | 17997 | 01 | 595055 | 669 |
| 513 | Bantice | 0627.020.513.01 | 00088 | 00088 | 01 | 593729 | 274 |
| 514 | Běhařovice | 0627.020.514.00 | 00142 |  | 00 | 593737 | 378 |
| 514.1 | Běhařovice | 0627.020.514.01 | 00142 | 00142 | 01 | 593737 | 127 |
| 514.2 | Ratišovice | 0627.020.514.02 | 00142 | 00143 | 02 | 593737 | 110 |
| 514.3 | Stupešice | 0627.020.514.03 | 00142 | 00144 | 03 | 593737 | 142 |
| 515 | Bezkov | 0627.020.515.01 | 00379 | 00379 | 01 | 593745 | 200 |
| 516 | Bítov | 0627.020.516.01 | 00486 | 00486 | 01 | 593753 | 158 |
| 517 | Blanné | 0627.020.517.01 | 00500 | 00500 | 01 | 593761 | 71 |
| 518 | Blížkovice | 0627.020.518.01 | 00568 | 41276 | 01 | 593770 | 1 189 |
| 519 | Bojanovice | 0627.020.519.01 | 00688 | 00688 | 01 | 593796 | 189 |
| 520 | Borotice | 0627.020.520.01 | 00765 | 00765 | 01 | 593800 | 417 |
| 521 | Boskovštejn | 0627.020.521.01 | 00849 | 00849 | 01 | 593818 | 151 |
| 522 | Božice | 0627.020.522.01 | 00888 | 00888 | 01 | 593826 | 1 545 |
| 523 | Břežany | 0627.020.523.01 | 01492 | 01492 | 01 | 593842 | 856 |
| 524 | Citonice | 0627.020.524.01 | 01783 | 01783 | 01 | 593851 | 590 |
| 525 | Ctidružice | 0627.020.525.01 | 01804 | 01804 | 01 | 593869 | 318 |
| 526 | Čejkovice | 0627.020.526.01 | 01901 | 01901 | 01 | 593877 | 221 |
| 527 | Černín | 0627.020.527.01 | 02024 | 02024 | 01 | 593893 | 140 |
| 528 | Dobšice | 0627.020.528.01 | 02812 | 02812 | 01 | 546941 | 2 468 |
| 529 | Dyjákovice | 0627.020.529.01 | 03414 | 03414 | 01 | 593974 | 848 |
| 530 | Dyjákovičky | 0627.020.530.01 | 03416 | 03416 | 01 | 593982 | 528 |
| 531 | Dyje | 0627.020.531.01 | 03417 | 03417 | 01 | 593991 | 447 |
| 532 | Grešlové Mýto | 0627.020.532.01 | 03621 | 03621 | 01 | 594016 | 224 |
| 533 | Havraníky | 0627.020.533.01 | 03805 | 03805 | 01 | 594024 | 343 |
| 534 | Hevlín | 0627.020.534.01 | 03878 | 03878 | 01 | 594032 | 1 437 |
| 535 | Hluboké Mašůvky | 0627.020.535.01 | 03966 | 03966 | 01 | 594041 | 805 |
| 536 | Hnanice | 0627.020.536.01 | 04000 | 04000 | 01 | 594059 | 346 |
| 537 | Hodonice | 0627.020.537.01 | 04039 | 04039 | 01 | 594067 | 1 826 |
| 538 | Horní Břečkov | 0627.020.538.00 | 04261 |  | 00 | 594075 | 267 |
| 538.1 | Čižov | 0627.020.538.01 | 04261 | 04260 | 01 | 594075 | 61 |
| 538.2 | Horní Břečkov | 0627.020.538.02 | 04261 | 04261 | 02 | 594075 | 206 |
| 539 | Horní Dunajovice | 0627.020.539.01 | 04286 |  | 01 | 594091 | 616 |
| 540 | Hostim | 0627.020.540.01 | 04574 | 04574 | 01 | 594121 | 435 |
| 541 | Hrabětice | 0627.020.541.01 | 04643 | 04643 | 01 | 594130 | 880 |
| 542 | Hrádek | 0627.020.542.01 | 04734 | 04734 | 01 | 594148 | 893 |
| 543 | Hrušovany nad Jevišovkou | 0627.020.543.01 | 04880 | 04880 | 01 | 594156 | 3 314 |
| 544 | Chvalatice | 0627.020.544.01 | 05488 | 05488 | 01 | 594164 | 104 |
| 545 | Chvalovice | 0627.020.545.01 | 05528 | 05528 | 02 | 594172 | 630 |
| 546 | Jaroslavice | 0627.020.546.01 | 05753 | 05753 | 01 | 594199 | 1 261 |
| 547 | Jevišovice | 0627.020.547.01 | 05935 | 05935 | 01 | 594202 | 1 140 |
| 548 | Jiřice u Mor. Budějovic | 0627.020.548.01 | 04575 | 04575 | 01 | 550841 | 58 |
| 549 | Korolupy | 0627.020.549.01 | 06953 | 06953 | 01 | 594253 | 157 |
| 550 | Kravsko | 0627.020.550.01 | 07425 | 07425 | 01 | 594261 | 540 |
| 551 | Krhovice | 0627.020.551.01 | 07441 | 07441 | 01 | 594270 | 536 |
| 552 | Křepice | 0627.020.552.01 | 07595 | 07595 | 01 | 594288 | 116 |
| 553 | Křidlůvky | 0627.020.553.01 | 17673 | 17673 | 01 | 550086 | 240 |
| 554 | Kuchařovice | 0627.020.554.01 | 07695 | 07695 | 01 | 594300 | 960 |
| 555 | Kyjovice | 0627.020.555.01 | 07855 | 07855 | 01 | 594318 | 155 |
| 556 | Lančov | 0627.020.556.01 | 07889 | 07889 | 01 | 594326 | 232 |
| 557 | Lechovice | 0627.020.557.01 | 07986 | 07986 | 01 | 594334 | 509 |
| 558 | Lesná | 0627.020.558.01 | 08017 | 08017 | 01 | 594342 | 269 |
| 559 | Litobratřice | 0627.020.559.01 | 08535 | 08535 | 01 | 594369 | 468 |
| 560 | Lubnice | 0627.020.560.01 | 08804 | 08804 | 01 | 594385 | 69 |
| 561 | Lukov | 0627.020.561.01 | 08899 | 08899 | 01 | 594393 | 264 |
| 562 | Mackovice | 0627.020.562.01 | 08971 | 08971 | 01 | 594407 | 366 |
| 563 | Mašovice | 0627.020.563.01 | 09224 | 09224 | 01 | 594415 | 493 |
| 564 | Medlice | 0627.020.564.01 | 09258 | 09258 | 01 | 594423 | 167 |
| 565 | Mikulovice | 0627.020.565.01 | 09439 | 09439 | 01 | 594431 | 639 |
| 566 | Milíčovice | 0627.020.566.01 | 09490 | 09490 | 01 | 594440 | 210 |
| 567 | Morašice | 0627.020.567.01 | 09846 | 09846 | 01 | 594474 | 234 |
| 568 | Němčičky | 0627.020.568.01 | 10307 | 10307 | 01 | 594521 | 90 |
| 569 | Nový Šaldorf-Sedlešovice | 0627.020.569.00 | 10798 |  | 00 | 587729 | 1 482 |
| 569.1 | Nový Šaldorf-Sedlešovice | 0627.020.569.01 | 10798 | 10798 | 01 | 587729 | 979 |
| 569.2 | Sedlešovice | 0627.020.569.02 | 10798 | 10799 | 02 | 587729 | 503 |
| 570 | Olbramkostel | 0627.020.570.01 | 10981 | 10981 | 01 | 594555 | 532 |
| 571 | Oleksovice | 0627.020.571.01 | 11012 | 11012 | 01 | 594571 | 694 |
| 572 | Onšov | 0627.020.572.01 | 11137 | 11137 | 01 | 594580 | 75 |
| 573 | Oslnovice | 0627.020.573.01 | 11320 | 11320 | 01 | 594598 | 85 |
| 574 | Pavlice | 0627.020.574.01 | 11831 | 11831 | 01 | 594601 | 462 |
| 575 | Plaveč | 0627.020.575.01 | 12155 | 12155 | 01 | 594628 | 444 |
| 576 | Plenkovice | 0627.020.576.01 | 07426 | 07426 | 01 | 550051 | 358 |
| 577 | Podhradí nad Dyjí | 0627.020.577.01 | 12378 | 12378 | 01 | 594636 | 53 |
| 578 | Podmolí | 0627.020.578.01 | 12411 | 12411 | 01 | 594644 | 172 |
| 579 | Podmyče | 0627.020.579.01 | 12412 | 12412 | 01 | 594652 | 95 |
| 580 | Práče | 0627.020.580.01 | 12696 | 12696 | 01 | 594679 | 822 |
| 581 | Pravice | 0627.020.581.01 | 13299 | 13299 | 01 | 594687 | 332 |
| 582 | Prokopov | 0627.020.582.01 | 13314 | 13314 | 01 | 594695 | 97 |
| 583 | Prosiměřice | 0627.020.583.01 | 13346 | 13346 | 01 | 594709 | 826 |
| 584 | Přeskače | 0627.020.584.01 | 16524 | 16524 | 01 | 550078 | 110 |
| 585 | Rozkoš | 0627.020.585.01 | 14228 | 14228 | 01 | 594733 | 173 |
| 586 | Rudlice | 0627.020.586.01 | 14330 | 14330 | 01 | 594741 | 104 |
| 587 | Slatina | 0627.020.587.01 | 14969 | 14969 | 01 | 594776 | 245 |
| 588 | Slup | 0627.020.588.00 | 15078 |  | 00 | 594784 | 480 |
| 588.1 | Oleksovičky | 0627.020.588.01 | 15078 | 15077 | 01 | 594784 | 76 |
| 588.2 | Slup | 0627.020.588.02 | 15078 | 15078 | 02 | 594784 | 404 |
| 589 | Stálky | 0627.020.589.01 | 15347 | 15347 | 01 | 594792 | 134 |
| 590 | Starý Petřín | 0627.020.590.00 | 15512 |  | 00 | 594806 | 227 |
| 590.1 | Jazovice | 0627.020.590.01 | 15512 | 15510 | 01 | 594806 | 78 |
| 590.2 | Nový Petřín | 0627.020.590.02 | 15512 | 15511 | 02 | 594806 | 38 |
| 590.3 | Starý Petřín | 0627.020.590.03 | 15512 | 15512 | 03 | 594806 | 111 |
| 591 | Stošíkovice na Louce | 0627.020.591.01 | 15564 | 15564 | 01 | 594814 | 250 |
| 592 | Strachotice | 0627.020.592.00 | 15588 |  | 00 | 594822 | 1 068 |
| 592.1 | Micmanice | 0627.020.592.01 | 15588 | 15587 | 01 | 594822 | 525 |
| 592.2 | Strachotice | 0627.020.592.02 | 15588 | 15588 | 02 | 594822 | 543 |
| 593 | Střelice | 0627.020.593.01 | 15744 | 15744 | 01 | 594831 | 172 |
| 594 | Suchohrdly | 0627.020.594.01 | 15922 | 15922 | 01 | 555231 | 1 255 |
| 595 | Šafov | 0627.020.595.01 | 16190 | 16190 | 01 | 594865 | 158 |
| 596 | Šanov | 0627.020.596.01 | 16201 | 16201 | 01 | 594873 | 1 514 |
| 597 | Šatov | 0627.020.597.01 | 16207 | 16207 | 01 | 594881 | 1 136 |
| 598 | Štítary | 0627.020.598.01 | 16387 | 16387 | 01 | 594890 | 631 |
| 599 | Šumná | 0627.020.599.01 | 16425 | 16425 | 01 | 594911 | 621 |
| 600 | Tasovice | 0627.020.600.01 | 16512 | 16512 | 01 | 594920 | 1 380 |
| 601 | Těšetice | 0627.020.601.01 | 16669 | 16669 | 01 | 594946 | 585 |
| 602 | Tvořihráz | 0627.020.602.01 | 17200 | 17200 | 01 | 594997 | 413 |
| 603 | Uherčice | 0627.020.603.00 | 17283 |  | 00 | 595004 | 396 |
| 603.1 | Mešovice | 0627.020.603.01 | 17283 | 18557 | 01 | 595004 | 60 |
| 603.2 | Uherčice | 0627.020.603.02 | 17283 | 17283 | 02 | 595004 | 336 |
| 604 | Újezd | 0627.020.604.01 | 17371 | 17371 | 01 | 595012 | 76 |
| 605 | Únanov | 0627.020.605.01 | 17430 | 17430 | 01 | 595021 | 1 238 |
| 606 | Valtrovice | 0627.020.606.01 | 17674 | 17674 | 01 | 595039 | 429 |
| 607 | Velký Karlov | 0627.020.607.01 | 03415 | 03415 | 01 | 545325 | 416 |
| 608 | Vevčice | 0627.020.608.01 | 18128 | 18128 | 01 | 595063 | 70 |
| 609 | Višňové | 0627.020.609.01 | 18260 | 18260 | 01 | 595071 | 1 086 |
| 610 | Vítonice | 0627.020.610.01 | 18314 | 18314 | 01 | 595080 | 264 |
| 611 | Vracovice | 0627.020.611.01 | 04262 | 04262 | 01 | 550019 | 198 |
| 612 | Vranov nad Dyjí | 0627.020.612.01 | 18541 | 18541 | 01 | 595098 | 820 |
| 613 | Vranovská Ves | 0627.020.613.01 | 18555 | 18555 | 01 | 595101 | 291 |
| 614 | Vratěnín | 0627.020.614.01 | 18558 | 18558 | 01 | 595110 | 308 |
| 615 | Vrbovec | 0627.020.615.00 | 18612 |  | 00 | 595128 | 1 150 |
| 615.1 | Hnízdo | 0627.020.615.01 | 18612 | 18611 | 01 | 595128 | 219 |
| 615.2 | Vrbovec | 0627.020.615.02 | 18612 | 18612 | 02 | 595128 | 931 |
| 616 | Výrovice | 0627.020.616.01 | 18770 | 18770 | 01 | 595136 | 160 |
| 617 | Vysočany | 0627.020.617.01 | 18785 | 18785 | 01 | 595144 | 94 |
| 618 | Zálesí | 0627.020.618.01 | 19057 | 19057 | 01 | 595152 | 172 |
| 619 | Zblovice | 0627.020.619.01 | 19157 | 19157 | 01 | 595161 | 46 |
| 620 | Znojmo | 0627.020.620.00 | 19341 |  | 00 | 593711 | 33 787 |
| 620.1 | Derflice | 0627.020.620.01 | 19341 | 02554 | 01 | 593711 | 117 |
| 620.2 | Kasárna | 0627.020.620.02 | 19341 | 10009 | 02 | 593711 | 158 |
| 620.3 | Konice | 0627.020.620.03 | 19341 | 06911 | 03 | 593711 | 357 |
| 620.4 | Mramotice | 0627.020.620.04 | 19341 | 10010 | 04 | 593711 | 429 |
| 620.5 | Načeratice | 0627.020.620.05 | 19341 | 10102 | 05 | 593711 | 316 |
| 620.6 | Oblekovice | 0627.020.620.06 | 19341 | 10861 | 06 | 593711 | 1 221 |
| 620.7 | Popice | 0627.020.620.07 | 19341 | 06912 | 07 | 593711 | 175 |
| 620.8 | Přímětice | 0627.020.620.08 | 19341 | 13612 | 08 | 593711 | 4 184 |
| 620.9 | Znojmo | 0627.020.620.09 | 19341 | 41274 | 09 | 593711 | 26 830 |
| 621 | Želetice | 0627.020.621.01 | 19602 | 19602 | 01 | 595179 | 277 |
| 622 | Žerotice | 0627.020.622.01 | 19660 | 19660 | 01 | 595187 | 339 |
| 623 | Žerůtky | 0627.020.623.01 | 19666 | 19666 | 01 | 595195 | 243 |

## 1.3  Počet trvale bydlících obyvatel v roce 2015 a jejich vývoj do roku 2025

V původní dokumentaci PRVKu  byl  jedním ze základních vstupních údajů počet trvale bydlících obyvatel v r. 2000 a jejich vývoj po letech, až do r. 2015.

Jako podklady byly použity výsledky Českého statistického úřadu České republiky (dále jen „SÚ ČR“) z posledního sčítání lidu, domů a bytů 2001, které byly zpracovány zpětně v celé územní struktuře k 1.1.2001 a vydány tiskem v souborných informacích.

Demografický vývoj počtu trvale bydlícího obyvatelstva vycházel ze stavu r. 2000. V populačním vývoji v České republice i v roce 2001 převažovaly nepříznivé trendy, kdy se prohloubil několikaletý úbytek obyvatelstva. Vedle úbytku přirozenou měrou byl zaznamenán poprvé i úbytek obyvatelstva migrací. Charakteristickým rysem vývoje sídelní struktury České republiky bylo v minulosti snižování podílu obyvatelstva největších měst a růst podílu obyvatelstva v nejmenších obcích. Jihomoravský kraj je ale specifický tím, že se zde nachází samostatné Brno-město, jehož obyvatelé se stěhovali do menších satelitních obcí v okolí.

Tato specifičnost v Jihomoravském kraji byla eliminována navrženým způsobem propočtu obyvatel od r. 2000 do r. 2015 pro jednotlivé obce, s lineárním  rovnoměrným úbytkem obyvatelstva z počtu 1 133 916 ob. na 1 124 068 ob.

V této „Aktualizaci....“ byly údaje o počtu obyvatel trvale bydlících v obcích a v Jihomoravském kraji získány z dotazníků obcí a údajů Českého statistického úřadu (dále ČSÚ). Uvedené údaje z dotazníků obcí byly porovnány s údaji ČSÚ.

Ze statistiky ČSÚ je zřejmé, že v roce 2000 v Jihomoravském kraji bylo vedeno                                                                          1 336 689 obyvatel s trvalým pobytem. Tento počet je o 2 773 obyvatel vyšší než s kterým bylo počítáno v předešlém PRVKu.

V původním PRVKu pro výhledový rok 2015  se předpokládalo se snížením počtu obyvatel na hodnotu 1 124 068. Dle statistiky ČSÚ bylo v roce 2015 na území JM kraje vedeno 1 173 563 obyvatel s trvalým pobytem. Z uvedených údajů je zřejmé, že nedošlo k poklesu počtu obyvatel o 9 848 (dle předešlého PRVKu), ale naopak k nárůstu o 36 874 obyvatel s trvalým pobytem.

Pro výhledový rok 2025 se uvažuje se stejným počtem obyvatel jako v roce 2015.

## 1.4  Počet  obyvatel s ČOP v roce 2015  a jejich vývoj do r. 2025

Pro vysvětlení se jedná o rekreanty, lázeňské pacienty apod. Protože v  začátcích prací nebyly známé výsledky z posledního sčítání lidu, domů a bytů 2001, byly pro výchozí rok 2000 brány poslední údaje publikované ve Statistickém lexikonu obcí České republiky 1991 a údaje z obcí, kterým byl zaslán „vodohospodářský dotazník“, z něhož byly získány základní údaje o počtech obyvatel s časově omezeným pobytem.  Oba údaje byly mezi sebou porovnány a korigovány.

V „ Aktualizaci Plánu...“ pro stávající rok 2015 a výhledový rok 2025 je uvažováno s údaji  z předchozího PRVKu  a údaji z obcí, které byly znovu obeslány „vodohospodářským dotazníkem“. Oba údaje byly mezi sebou porovnány a upraveny, směrem k reálné hodnotě.

# 2.   Charakteristika řešeného území

Jihomoravský kraj se rozkládá na území 7 062 km2 a rozlohou je čtvrtým největším krajem České republiky. Počtem obyvatel 1 173 563 zaujímá třetí místo v republice. Metropolí kraje je největší moravské a druhé největší město České republiky Brno, které počtem obyvatel 377 028 i hospodářským významem jednoznačně převyšuje ostatní města kraje. V kraji je 647 obcí, z toho 47 měst.

Kraj je příhraničním regionem s Rakouskem a Slovenskem a v rámci republiky sousedí s krajem Vysočina, Pardubickým, Olomouckým, a Zlínským.

Jihomoravský kraj se skládá ze sedmi územních celků, z nichž jeden je územní celek Znojmo.

ÚC Znojmo se nachází v jižní části kraje. Na severu sousedí s UC Brno-venkov a na východě s UC Břeclav, na západě s UC Třebíč, patřící do Kraje Vysočina. Jižní hranice je tvořena státní hranicí mezi Českou republikou a Rakouskem.

Celková rozloha UC Znojmo je 1590 km2.

V roce 2000 žilo na území UC Znojmo 112 313 obyvatel s trvalým pobytem, z čehož vyplývá hustota 70,7 obyvatel na 1 km2. Dle podkladů Českého statistického úřadu o vývoji počtu obyvatel byl v roce 2015 počet obyvatel s trvalým pobytem 113 538.

# 3.   Členění územního celku

Na územním celku Znojmo se nachází 2 obce s rozšířenou působností mající statut města:  Znojmo a Moravský Krumlov

Moravský Krumlov – obec s rozšířenou působností

Správní obvod tvoří 44 sídel včetně místních částí. Z tohoto celkového počtu jsou dvě města – Moravský Krumlov, Miroslav.

Znojmo – obec s rozšířenou působností

Správní obvod tvoří 138 sídel včetně místních částí. Z tohoto celkového počtu jsou dvě města: Znojmo a Hrušovany nad Jevišovkou.

Statut města mají 4 obce a to: Znojmo, Moravský Krumlov, Miroslav a Hrušovany nad Jevišovkou.

Kategorie velkých obcí:

- Města v kategorii nad 100 000 obyvatel: žádné

- Města v kategorii nad 10 000 obyvatel: 1

Znojmo

- Města, obce (včetně administrativních částí) v kategorii nad 2 000 obyvatel: 3

Moravský Krumlov, Miroslav a Hrušovany nad Jevišovkou.

# 4.   Systém zásobování pitnou vodou v územním celku  Znojmo

Zásobování obyvatelstva územního celku (dále jen ÚC) Znojmo je zajišťováno 16 skupinovými vodovody a 33 samostatnými vodovody pro veřejnou potřebu, přičemž všechny jsou zásobované z vlastních zdrojů situovaných nebo sloužících pro tyto vodovody na ÚC Znojmo, kromě zdrojů skupinového vodovodu Loděnice, jež jsou situované na ÚC Břeclav.

Z jihomoravského kraje z ÚC Znojmo, ze zdroje povrchové vody z údolní nádrže Vranov s úpravnou vody Štítary jsou v rámci oblastního vodovodu Vranov - Moravské Budějovice-Dukovany (dále jen V-MB-D) zásobené větve a to skupinové vodovody Štítary, Bítov, Jevišovice, Třebíč. Z tohoto zdroje je voda předávaná do skupinového vodovodu Třebčsko, situovaném v kraji Vysočina.

Na ÚC Znojmo je  jedna obec Rozkoš, která je zásobována z kraje Vysočina a to z obce Pulkov.

Z ÚC Znojmo je voda v rámci skupinového vodovodu Loděnice předávaná do ÚC Břeclav, pro zbývající obce skup. vodovodu nacházející se na ÚC Břeclav (Loděnice, Šumice a Branišovice)

Rozhodující podíl na zásobování pitnou vodou ÚC Znojmo mají skupinové vodovody, z nichž nejvýznamnější jsou skupinové vodovody Znojmo, Třebíč, Štítary a Jevišovice se zdroji povrchové vody z nádrží Vranov a Znojmo , které jsou upravovány na vodu pitnou v úpravnách vody Štítary a Znojmo.

# Zdroje pitné vody

K zajištění pitné vody pro ÚC Znojmo v období sucha byly vytipovány čtyři hlavní zdroje vody.

Pitná voda by se dodávala z vodárenských nádrží Znojmo, z JÚ Damnice s vrtem HV211, JÚ Božice a Vranov.

U těchto vybraných zdrojů se předpokládá, že v období sucha budou schopné zajistit nepřetržitou dodávku pitné vody pro daná sídla v požadovaném množství.

U ostatních,  v současné době, využívaných zdrojů pitné vody se předpokládá, že v období sucha nebudou schopny pokrýt potřebu vody pro daná spotřebiště.

Z tohoto důvody jsou tyto spotřebiště, zásobována z příslušných skupinových nebo samostatných vodovodů, přiřazena k vytipovaným zdrojům vody.

## 5.1  Vodárenská nádrž Znojmo

Hlavním zdrojem pitné vody je povrchová voda, která se odebírá z vodárenské nádrže Znojmo. Tato nádrž se nachází v jižní části  ÚC Znojmo.

Z nádrže je možno odebírat maximálně 200 l/s, z důvodu zajištění minimálního odtoku z nádrže do vodoteče Dyje.

Jímaná surová voda je upravována v úpravně vody Znojmo, o výkonu Q = 200 l/s.

## 5.2  Jímací území Damnice

Zdrojem je podzemní voda z vrtu HV 211, o vydatnosti Q=12,5 l/s.

## 5.3  Jímací území Božice

Zdrojem je podzemní voda z vrtu, o vydatnosti Q=7 l/s.

## 5.4  Vodárenská nádrž Vranov

Hlavním zdrojem pitné vody je povrchová voda, která se odebírá z vodárenské nádrže Vranov. Tato nádrž se nachází v západní části  ÚC Znojmo.

Z nádrže je možno odebírat maximálně 200 l/s, z důvodu zajištění minimálního odtoku z nádrže do vodoteče Dyje.

Jímaná surová voda je upravována v úpravně vody Štítary, o výkonu Q = 200 l/s. Tento zdroj a objekt ÚV slouží jako jeden z hlavních zdrojů pitné vody pro sousední ÚC Třebíč, patřící do kraje Vysočina.

# Skupinové vodovody

Zásobování spotřebišť na ÚC Znojmo bude zajištěno dvěma skupinovými vodovody, které nejsou vzájemně propojeny.

## 6.1  Skupinový vodovod 703 – Znojmo

K zásobování spotřebišť přiřazených ke SV 703 Znojmo, se využije jak povrchová voda z nádrže Znojmo, tak i podzemní voda ze dvou jímacích území Damnice a Božice. Z JÚ Damnice a Božice bude dotován zdroj SV 703 Znojmo.

Upravená voda z úpravny vody Znojmo je  ke spotřebě dopravována skupinovým vodovodem 703 – Znojmo. K zásobování

Tímto SV jsou zásobovány pouze spotřebiště na území JM kraje ÚC Znojmo.

Z tohoto SV se bude pitná voda dodávat do dalších 11 skupinových a 29 samostatných vodovodů.

Skupinové vodovody

701 - Skupinový vodovod Damnice

702 – Skupinový vodovod Hodonice

703 - Skupinový vodovod Znojmo

704 – Skupinový vodovod Božice

707 – Skupinový vodovod Bohutice

711 – Skupinový vodovod Jaroslavice

712 – Skupinový vodovod Břežanský

713 – Skupinový vodovod Horní Dunajovice

714 – Skupinový vodovod Miroslav

715 – Skupinový vodovod Mackovice – Čejkovice

716 – Skupinový vodovod Šatov – Havraníky - Hranice

717 -  Skupinový vodovod Běhařovice

Samostatné vodovody

720 – Samostatný vodovod Oleksovice

721 – Samostatný vodovod Těšetice

722 – Samostatný vodovod Tvořihráz

723 – Samostatný vodovod Valtrovice

725 – Samostatný vodovod Džbánice

727 – Samostatný vodovod Skalice

728 –Samostatný vodovod Tavíkovice

729 – Samostatný vodovod Trstěnice

730 – Samostatný vodovod Morašice

731 – Samostatný vodovod Hostěradice

734 – Samostatný vodovod Kadov

736 – Samostatný vodovod Bantice

738 – Samostatný vodovod Borotice

739 – Samostatný vodovod Hrušovany nad Jevišovkou

742– Samostatný vodovod Lechovice

743 – Samostatný vodovod Litobratřice

745 – Samostatný vodovod Práče

747 – Samostatný vodovod Přeskače

748 – Samostatný vodovod Stošíkovice na Louce

750– Samostatný vodovod Strachotice

752 – Samostatný vodovod Višňové

755 – Samostatný vodovod Vrbovec

756 – Samostatný vodovod Prosiměřice

759 – Samostatný vodovod Křídlůvky

761 – Samostatný vodovod Němčičky

763 – Samostatný vodovod Slatina

764 – Samostatný vodovod  Výrovice

765 – Samostatný vodovod Mikulovice

766 – Samostatný vodovod Medlice

Ze systému budou zásobena sídla:

701 - SV Damnice

- Damnice

- Dolenice

- Jiřice u Miroslavi

- Suchohrdly u Miroslavi

- Trnové Pole

- Troskotovice ( přináleží k ÚC Břeclav, kde jsou řešeny)

702 - SV Hodonice

- Hodonice

- Krhovice

- Tasovice

703 - SV Znojmo

- Bezkov

- Citonice

- Dobšice

- Dyjákovičky

- Dyje

- Hluboké Mašůvky

- Chvalovice

- Kravsko

- Kuchařovice

- Mašovice

- Milíčovice

- Nový Šaldorf – Sedlešovice

- – Sedlešovice

- Plaveč

- Plenkovice

- Suchohrdly

- Únanov

- Výrovice

Znojmo - místní části:

- – Derflice

- – Kasárna

- – Konice

- – Mramotice

- – Načeratice

- – Oblekovice

- – Popice

- – Přímětice

- – Znojmo (vč. Hradiště)

- Žerůtky

- Olbramkostel

704 - SV Božice

- Božice

- Dyjákovice

- Hevlín

- Hrabětice

- Hrádek

- Šanov

- Velký Karlov

707 - SV Bohutice

- Bohutice

- Našiměřice

711 - SV Jaroslavice

- Jaroslavice

- Oleksovičky

- Slup

712 - SV Břežanský

- Břežany

- Pravice

713 - SV Horní  Dunajovice

- Horní Dunajovice

- Kyjovice

- Želetice

- Žerotice

- Vitonice

714 - SV Miroslav

- Miroslav

- – Kašenec

- Miroslavské Knínice

715 – SV  Mackovice-Čejkovice

- Čejkovice

- Mackovice

716 – SV Šatov-Havraníky-Hnanice

- Havraníky

- Hnanice

- Šatov

717 – SV Běhařovice

- Běhařovice

- – Ratíšovice

- – Stupěšice

- Křepice

- Újezd

720 – Samostatný vodovod Oleksovice

- obec Oleksovice

721 – Samostatný vodovod Těšetice

- obec Těšetice

722 – Samostatný vodovod Tvořihráz

- obec Tvořihráz

723 – Samostatný vodovod Valtrovice

- obec Valtrovice

725 – Samostatný vodovod Džbánice

- obec Džbánice

727 – Samostatný vodovod Skalice

- obec Skalice

728 – Samostatný vodovod Tavíkovice

- obec Tavíkovice

729 – Samostatný vodovod Trstěnice

- obec Trstěnice

730 – Samostatný vodovod Morašice

- obec Morašice

731 – Samostatný vodovod Hostěradice

- obec Hostěradice

734 – Samostatný vodovod Kadov

- obec Kadov

736 – Samostatný vodovod Bantice

- obec Bantice

738 – Samostatný vodovod Borotice

- obec Borotice

739 – Samostatný vodovod Hrušovany nad Jevišovkou

- obec Hrušovany nad Jevišovkou

742– Samostatný vodovod Lechovice

- obec Lechovice

743 – Samostatný vodovod Litobratřice

- obec Litobratřice

745 – Samostatný vodovod Práče

- obec Práče

747 – Samostatný vodovod Přeskače

- obec Přeskače

748 – Samostatný vodovod Stošíkovice na Louce

- obec Stošíkovice na Louce

750 – Samostatný vodovod Strachotice

- obec Strachotice

752 – Samostatný vodovod Višňové

- obec Višňové

755 – Samostatný vodovod Vrbovec

- obec Vrbovec

756 – Samostatný vodovod Prosiměřice

- obec Prosiměřice

759 – Samostatný vodovod Křídlůvky

- obec Křídlůvky

761 – Samostatný vodovod Němčičky

- obec Němčičky

763 – Samostatný vodovod Slatina

- obec Slatina

764 – Samostatný vodovod  Výrovice

- obec Výrovice

765 – Samostatný vodovod Mikulovice

- obec Mikulovice

766 – Samostatný vodovod Medlice

- obec Medliice

## 6.2	Skupinový vodovod 705 – Štítary

Upravená voda z úpravny vody Štítary je  ke spotřebě dopravována skupinovým vodovodem 705 – Štítary.

Tímto SV jsou zásobovány spotřebiště na území JM kraje ÚC Znojmo, ale i spotřebiště na území Kraje Vysočina ÚC Třebíč.

Z těchto SV se bude pitná voda dodávat do dalších 4 skupinových a 11 samostatných vodovodů.

Skupinové vodovody

705 – Skupinový vodovod Štítary

706 – Skupinový vodovod Jevišovice

709 – Skupinový vodovod Bítov

710 - Skupinový vodovod Třebíč

718 - Skupinový vodovod Vranov-Podhradí

Samostatné vodovody

741 – Samostatný vodovod Lančov

744 – Samostatný vodovod Onšov

751 – Samostatný vodovod Uherčice

753 – Samostatný vodovod Vratěnín

758 – Samostatný vodovod Korolupy

762 – Samostatný vodovod Rozkoš

800 – Samostatný vodovod Mešovice

429 – Samostatný vodovod Loděnice

724 – Samostatný vodovod Čermákovice

726 – Samostatný vodovod Horní Kounice

735– Samostatný vodovod Vedrovice

Ze systému budou zásobena sídla:

705 – SV Štítary

- Horní Břečkov

- Lesná

- Lukov

- Podmolí

- Štítary

- Šumná

- Vracovice

- Vranov nad Dyjí

- Zálesí

706 – SV Jevišovice

- Bojanovice

- Boskovštejn

- Ctidružice

- Grešlovo Mýto

- Jevišovice

- Pavlice

- Střelice

- Vevčice

- Vranovská Ves

709 – SV Bítov

- Bítov

- Chvalatice

710 – SV Třebíč

- Dobelice

- Dobřínsko

- Dolní Dubňany- 1/3 obce

- Horní Dubňany

- Jamolice

- Lesonice

- Moravský Krumlov

- -Polánka

- -Rakšice

- -Rokytná

- Petrovice

- Rešice

- Rybníky

- Tulešice

- Vémyslice

- Blížkovice

- Hostim

718 – SV Vranov - Podhradí

- Podmyče

- Šafov

- Stálky

- Podhradí nad Dyjí

- Starý Petřín

- -Jazovice

- – Nový Petřín

741 – Samostatný vodovod Lančov

- obec Lančov

744 – Samostatný vodovod Onšov

- obec Onšov

751 – Samostatný vodovod Uherčice

- obec Uherčice

753 – Samostatný vodovod Vratěnín

- obec Vratěnín

758 – Samostatný vodovod Korolupy

- obec Korolupy

762 – Samostatný vodovod Rozkoš

- obec Rozkoš

800 – Samostatný vodovod Mešovice

- obec Mešovice

429 – Samostatný vodovod Loděnice

- obec Loděnice

724 – Samostatný vodovod Čermákovice

- obec Čermákovice

726 – Samostatný vodovod Horní Kounice

- - obec Horní Kounice

735– Samostatný vodovod Vedrovice

- - obec Vedrovice

# Počet zásobovaných obyvatel

## 7.1   Skupinový vodovod 703 – Znojmo

Z  tohoto skupinového vodovodu se předpokládá se zásobováním  93 257 obyvatel. Výhledová průměrná  potřeba vody pro uvedený počet obyvatel činí 13 735 m3/d, což představuje 159 l/s. Hodnota maximální denní potřeby je 18 850 m3/d, což se rovná 218,2 l/s.

Výkon stávající úpravny vody Znojmo je 17 280 m3/d, tzn.  200 l/s. Vydatnost JÚ je shodná s výkonem ÚV. Vydatnost JÚ Damnice je 1 080 m3/d, tzn.  12,5 l/s. Vydatnost JÚ Božice je 605 m3/d, tzn.  7 l/s.

Při porovnání požadované potřeby a vydatnosti zdrojů je zřejmé, že vydatnost zdrojů je vyšší než  hodnota požadované potřeby.

Hodnota možné dodané vody je o 115  m3/d, tzn.  1,4 l/s,  vyšší než požadovaná potřeba vody.

Z toho vyplývá, že tento zdroj zajistí dodávku pitné vody pro zvolenou oblast s příslušnými spotřebišti.

## 7.2   Skupinový vodovod 705 – Štítary

Tímto skupinovým vodovodem se předpokládá se zásobováním  26 746 obyvatel. Výhledová průměrná  potřeba vody pro uvedený počet obyvatel činí 2 575 m3/d, což představuje 30 l/s. Hodnota maximální denní potřeby je 3 563 m3/d, což se rovná 41,5 l/s.

Výkon stávající úpravny vody Štítary je 17 280 m3/d, tzn.  200 l/s.  Vydatnost JÚ je shodná s výkonem ÚV.

Při porovnání požadované potřeby a vydatnosti JÚ je zřejmé, že vydatnost JÚ je vyšší než  hodnota požadované potřeby. Tento zdroj zásobuje UC Třebíč na území kraje Vysočina.

Při započtení potřeby vody pro spotřebiště na UC Třebíč, vydatnost zdroje je vyšší než požadovaná potřeba.

Hodnota možné dodané vody je o 1 849  m3/d, tzn.  21,4 l/s, vyšší než požadovaná potřeba vody.

Z toho vyplývá, že tento zdroj zajistí dodávku pitné vody pro zvolenou oblast s příslušnými spotřebišti.